Nazwa przedmiotu:

Energooszczędne Układy Pompowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS735

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Liczba godzin kontaktowych - 45, w tym:
 a) wykład - 30 godz. ,
b) laboratorium - 15 godz. 
2. Praca własna studenta - 15 godz., w tym:
 a) 15 godz. nad przygotowaniem rozwiązania zadania domowego, przygotowywanie się do kolokwium.
Razem - 60 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 5 punktu ECTS -liczba godzin kontaktowych - 45, w tym: 
a) wykład - 30 godz.,
b) laboratorium - 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0,5 punktu ECTS - 15 godz. pracy własnej na przygotowanie rozwiązania zadania domowego dotyczącego energochłonności pompowni wodociągowej lub ciepłowniczej.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot będący prerekwizytem: „Mechanika Płynów”.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat pomp wirowych i ich różnorodnych zastosowań. Nauczenie podstaw optymalnego doboru pomp oraz metod oceny efektywności energetycznej transportu cieczy. Nauczenie zasad energooszczędnej eksploatacji pomp i układów pompowych. Nauczenie metod oceny kosztowej projektów modernizacji.

Treści kształcenia:

1.Rodzaje pomp wirowych i obszary ich zastosowań. Straty i sprawności. Równanie Eulera. Podobieństwo przepływów w pompach wirowych. Wyróżnik szybkobieżności. Charakterystyki pomp i wpływ na nie prędkości obrotowej. Zakres dopuszczalnej ciągłej pracy pompy. 
2. Układ pompowy i jego charakterystyka; praca pompy w układzie. 
3. Układy napędowe pomp; regulacja/sterowanie pomp. 
4. Wskaźniki efektywności energetycznej układu pompowego.
5. Optymalny dobór pomp i jego poprawa.
6. Energooszczędna eksploatacja układów pompowych; sposoby powiększenia efektywności energetycznej pompy i układu. 
7. Audyty energetyczne. Rachunek opłacalności modernizacji (koszty życia LCC, prosty SPB i zdyskontowany DPB okres zwrotu kosztów).

Metody oceny:

1. Aktywne uczestnictwo w wykładach.
2. Pozytywna ocena zadania domowego.
3. Kolokwium.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Jedral W.: Pompy wirowe, 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 2. Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. 2007, Wyd. KAPE (także: http://www.centrum.pemp.pl/d okumenty/biblioteka).

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS735_W1:

Ma podstawową wiedzę o pompach wirowych, sposobach ich regulacji/sterowania, napędach, układach pompowych oraz pracy pompy w układzie.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_W2:

Ma podstawową wiedzę o zastosowaniach pomp wirowych w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_W2:

Ma podstawową wiedzę o zastosowaniach pomp wirowych w przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_W3:

Ma szczegółową wiedzę na temat strat energii w układach pompowych, sprawności pompowania oraz wskaźników efektywności energetycznej układów pompowych	.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_W4:

Ma szczegółową wiedzę na temat optymalnego doboru i energooszczędnej eksploatacji pomp i ich układów oraz sposobów zmniejszenia energochłonności pompowania.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_W5:

Ma podstawową wiedzę n/t audytów energetycznych układów pompowych, ich uwarunkowań formalno-prawnych oraz rachunku opłacalności (kosztów) modernizacji instalacji pompowych w różnych obszarach gospodarki narodowej.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS735_U1:

Umie dobrać typ, liczbę i wielkość pomp do różnych instalacji w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_U1:

Umie dobrać typ, liczbę i wielkość pomp do różnych instalacji w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_U2:

Potrafi oszacować całkowitą sprawność przetłaczania cieczy w określonej instalacji oraz ocenić jej wartość.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_U3:

Potrafi zaproponować rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną pompowania i ocenić koszty "życia" LCC lub prosty okres zwrotu kosztów SPB.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_U4:

Potrafi obliczyć energochłonność pompowania w danej instalacji przy znanej zmiennej wydajności Q(t) w ciągu roku oraz znanych charakterystykach pomp.

Weryfikacja:

Kolokwium i ocena zadania domowego.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_U5:

Potrafi przeprowadzić audyt energetyczny prostego obiektu pompowego, np. pompowni wodociągowej lub ciepłowniczej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_U5:

Potrafi przeprowadzić audyt energetyczny prostego obiektu pompowego, np. pompowni wodociągowej lub ciepłowniczej.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NS735_K1:

Jest świadom wpływu energochłonności transportu cieczy na zużycie paliw kopalnych	.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS735_K2:

Jest świadom skutków awarii układu pompowego dla środowiska naturalnego.

Weryfikacja:

Kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: