Nazwa przedmiotu:

Kotły i wymienniki ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wojciech Szwarc

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Projektowanie Maszyn

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ZNS521

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Liczba godzin kontaktowych: 18 godzin wykładu.
2. Praca własna studenta - studiowanie literatury, przygotowanie się do sprawdzianów - 30 godzin.
Razem - 48 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,7 punktu ECTS.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Teoria maszyn cieplnych, Wymiana ciepła 1.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poprawna analiza wpływu parametrów technicznych oraz jakości paliwa i parametrów termodynamicznych czynnika roboczego na efektywność procesów cieplno-przepływowych i sprawność kotła parowego. Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów w zagadnieniach eksploatacyjnych kotłów.

Treści kształcenia:

Podstawowe zasady budowy i eksploatacji kotłów parowych oraz wymienników ciepła. Sposoby oceny wpływu parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych na efektywność procesów cieplnych zachodzących w obiegu wodno-parowym i ciągu powietrzno-spalinowym kotła. 1. Podstawowe parametry eksploatacjne kotłów i wymienników ciepła. 2. Czynniki robocze; woda i para wodna, wymagania oraz kontrola jakości. 3. Paliwa kotłowe, rodzaje i charakterystyka. 4. Typowe konstrukcje kotłów i ich podstawowe elementy. 5. Wymienniki regeneracyjne, kondensatory i odgazowywacze. 5. Rodzaje i charakterystyka obiegów wodno-parowych. 6. Klasyfikacja procesów spalania. 8. Technologie spalania niskoemisyjnego. 9. Eksploatacja i wskaźniki techniczno-ekonomiczne.

Metody oceny:

Dwa kolokwia w semestrze.

Egzamin:

nie

Literatura:

1) P. Orłowski, W. Dobrzański, E. Szwarc: "Kotły parowe, konstrukcja i obliczenia", WNT. 
2) S. Kruczek: "Kotły, konstrukcja i obliczenia", Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej. 
3) T. Wróblewski, W. Sikorski, K. Rzepa: "Urządzenia kotłowe", WNT. Dodatkowe literatura: Materiały dla studentów dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ZNS521_W1:

Rozumie wpływ parametrów technicznych oraz jakości paliwa i parametrów termodynamicznych czynnika roboczego na efektywność procesów cieplno-przepływowych i sprawność kotła parowego.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ZNS521_U1:

Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów w zagadnieniach eksploatacyjnych kotłów.

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1_U20

Powiązane charakterystyki obszarowe: