Nazwa przedmiotu:

Wymiana ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Joanna Rucińska; dr inż. Dariusz Ksionek; dr inż. Anna Komerska; dr inż. Zenon Spik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-5202

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 8 godzin; 
Ćwiczenia projektowe - 8 godzin; 
Analiza literatury 20 godzin; 
Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15 godzin; 
Przygotowanie projektu - 15 godzin; 
Przygotowanie do kolokwium – 15 godzin;
Razem - 81 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,6

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 8h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 8h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów
Termodynamika techniczna.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Mechanizmy wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Złożona wymiana ciepła. Ustalona i nieustalona wymiana ciepła. Ogólna charakterystyka wnikania ciepła. Przenikanie ciepła.

Treści kształcenia:

Program wykładu: Bloki tematyczne (treści) Rodzaje wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie; założona wymiana ciepła; ustalone i nieustalone przekazywanie ciepła Ustalone przewodzenie ciepła przez warstwy płaskie i walcowe (cylindryczne) Przyjmowanie ciepła przy konwekcji swobodnej w przestrzeni nieograniczonej Przyjmowanie ciepła przy konwekcji wymuszonej dla płynów przepływających w przewodach Przenikanie ciepła przez ściankę płaską i ściankę walcową (cylindryczną)  
Program ćwiczeń projektowych Bloki tematyczne (treści): Przewodzenie i przejmowanie ciepła Przenikanie ciepła przez ścianki płaskie i walcowe Metodyka projektowania przekazywania ciepła przez grzejnik w kształcie walca zasilanego wodą grzejną Projekt obliczania przeponowego wymiennika ciepła typu woda-woda.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów (sprawdzian)
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
zaliczenie kolokwium, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie projektu

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Staniszewski B.: Wymiana ciepła. PWN, 1980
2.	Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła. WNT, 2000

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Rozumie podstawowe procesy wymiany ciepła. Zna prawo Fouriera, równanie różniczkowe nieustalonego przewodzenia ciepła, rodzaje równań opisujących wymianę ciepła, rodzaje warunków brzegowych. Potrafi opisać przenikanie ciepła przez ściankę ożebrowaną: sprawność cieplna żebra i ścianki ożebrowanej oraz wzajemne zależności między tymi wielkościami, współczynnik przenikania ciepła dla ścianki ożebrowanej, strumień przenikającego ciepła przez ścianki ożebrowane, sprawności cieplne układów ożebrowanych: sprawność cieplna żebra prostego i żebra okrągłego. Rozumie podobieństwo cieplne zjawisk: liczby podobieństwa cieplnego i mechanicznego, sens fizyczny liczb kryterialnych. Po-trafi zdefiniować przejmowanie ciepła: konwekcja swobodna w przestrzeni zamkniętej, ogólna charakterystyka konwekcji wymuszonej, przejmowanie ciepła przy konwekcji wymuszonej i przepływie równoległym do pęczka rur gładkich, konwekcja wymuszona przy omywaniu pęczków rur gładkich i ożebrowanych.

Weryfikacja:

WYKŁADY: Zdanie egzaminu. ĆWICZENIA PROJEKTOWE: zaliczenie kolokwium, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych, urządzeniach, sieciach i instalacjach COWiG i Wod-kan.

Weryfikacja:

WYKŁADY: Zdanie egzaminu. ĆWICZENIA PROJEKTOWE: zaliczenie kolokwium, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W03:

Zna metody obliczania przeponowych wymienników ciepła: wymienniki z przepływem współprądowym i przeciwprądowych, określenie mocy cieplnej wymiennika na podstawie średniej różnicy temperatury.

Weryfikacja:

WYKŁADY: Zdanie egzaminu. ĆWICZENIA PROJEKTOWE: zaliczenie kolokwium, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opracować projekt przeponowego wymiennika ciepła typu woda-woda. Umie opisać, obliczyć i ocenić proces przenikania ciepła przez ściankę płaską i cylindryczną, przejmowania ciepła przy konwekcji swobodnej w przestrzeni ograniczonej, przejmowania ciepła przy konwekcji wymuszonej.

Weryfikacja:

Sposób sprawdzenia i oceny – Wykonanie projektu, prac kontrolnych oraz kolokwium z całości materiału.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, także wpływu na środowisko i rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. SPOSÓB SPRAWDZENIA I OCENY: Ocena w trakcie prowadzenia zajęć.

Weryfikacja:

WYKŁADY: Zdanie egzaminu. ĆWICZENIA PROJEKTOWE: zaliczenie kolokwium, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR

Charakterystyka K02:

Rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

WYKŁADY: Zdanie egzaminu. ĆWICZENIA PROJEKTOWE: zaliczenie kolokwium, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K