Nazwa przedmiotu:

Sieci ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Małgorzata Ziombska

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-5303

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 16 godzin. Zajęcia projektowe- 16
godzin Przygotowanie do ćwiczeń projektowych -20
 godzin Zapoznanie z literaturą - 10 godzin
Przygotowanie projektu - 30 godzin
Przygotowanie do kolokwium - 15 godzin
Przygotowanie do zaliczenia wykładów, obecność
na zaliczeniu - 20 godzin Razem - 127 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów, Termodynamika techniczna, Wymiana ciepła, Geometria wykreślna i grafika inżynierska

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci ciepłowniczych podziemnych i nadziemnych.
Projektowanie, montaż, eksploatacja w aspekcie oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem rozwiązań chroniących przed awarią – systemy alarmowe

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Sieci ciepłownicze – elementy podstawowa terminologia
Ukształtowanie sieci o wysokich parametrach
Bilans mocy cieplnej, obliczenie średnic i strat ciśnienia
Sposoby układania : podgrzew wstępny, samokompensacja, wydłużki
Zasady wymiarowania sieci-długości instalacyjne-siła tarcia, naprężenia
Wykresy rozkładu ciśnienia, metody stabilizacji ciśnienia w sieci
Elementy wyposażenia sieci: elementy konstrukcyjne i budowlane, armatura, urządzenia zabezpieczające
Systemy alarmowe – zabezpieczenie sieci przed awariami
Rozwój sieci ciepłowniczych w aspekcie eliminacji niskiej emisji
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Wiadomości ogólne , zasady zaliczania przedmiotu
Zasady projektowania sieci ciepłowniczych wodnych o wysokich parametrach
Wymiarowanie sieci: dobór średnic, obliczenie strat ciśnienia, długości instalacyjne, obliczenie elementów wyposażenia
Rysunek montażowy
Zasady wykonywania profilu sieci
Konstruowanie wykresu rozkładu ciśnienia. Dobór urządzeń stabilizacji ciśnienia
Obliczenie samokompensacji i sposoby przejmowania wydłużeń
Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych sieci
Dobór armatury i urządzeń zabezpieczających
Sieci ciepłownicze wysokoparametrowe sztywna i giętkie - przegląd rozwiązań

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Zdanie egzaminu
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Wykonanie projektu i zaliczenie kolokwium. Obecność na zajęciach.

Egzamin:

tak

Literatura:

Krygier Krystyna – Sieci ciepłownicze. Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza PW 2012
Krygier K., Klinke T., Sewerynik J. – Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Wydawnictwa Sz i P. 2005
Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie. Instal
Randlov P.: Podręcznik ciepłownictwa – system rur preizolowanych. European District Heating Pipe Manufacturers Association
Aktualne normy, ustawy, rozporządzenia z zakresu przedmiotu oraz katalogi

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania wykonawstwa oraz eksploatacji sieci ciepłowniczych. Posiada wiedzę na temat stosowanych urządzeń oraz technik układania sieci,

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja w trakcie zajęć

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W02, IS_W08, IS_W09, IS_W10, IS_W12, IS_W15, IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie projektowania rurociągów w układzie zamkniętym

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja w trakcie zajęć.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W12, IS_W15, IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi prawidłowo zaprojektować sieć ciepłowniczą. Potrafi prawidłowo wyznaczyć trasę sieci, odpowiednio dobrać techniki instalacyjne i armaturę, Umie wykonać potrzebne obliczenia. Umie zaprezentować efekty swojej pracy.

Weryfikacja:

Zdanie egzaminu. Wykonanie i obrona projektu oraz zaliczenie kolokwium. Dyskusja na zajęciach.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05, IS_U06, IS_U08, IS_U13, IS_U14, IS_U19, IS_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka :

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego i stałego dokształcania się

Weryfikacja:

Wykonanie i obrona projektu. Dyskusja na zajęciach

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01, IS_K02, IS_K03, IS_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR, I.P6S_KO