Nazwa przedmiotu:

Ogrzewnictwo

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Michał Strzeszewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-6307

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 16 h, ćwiczenia projektowe: 16 h, zapoznanie się z literaturą: 30 h, przygotowanie projektów: 40 h, przygotowanie do zaliczenia: 25 h. Razem: 127

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika Płynów,
Termodynamika techniczna, 
Wymiana ciepła

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Rozumienie procesów zachodzących w systemach ogrzewczych, umiejętność projektowania i eksploatacji systemów ogrzewczych

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści)
Wprowadzenie do ogrzewnictwa, rys historyczny, podstawy higieniczne ogrzewnictwa, warunki komfortu cieplnego, klasyfikacja systemów ogrzewczych
Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, wymagania ochrony cieplnej budynków
Obliczanie obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków: założenia metody, wartości temperatury, straty ciepła przez przenikanie: straty ciepła bezpośrednio na zewnątrz, straty ciepła przez przestrzeń nieogrzewaną, straty ciepła do gruntu, straty ciepła pomiędzy przestrzeniami ogrzewanymi do różnych wartości temperatury; wentylacyjna strata ciepła, nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania, obliczanie obciążenia cieplnego wysokich pomieszczeń
Obliczanie obciążenia cieplnego wspomagane komputerowo
Grzejniki konwekcyjne
Wodne instalacje centralnego ogrzewania: przewody, armatura, pompy obiegowe, układy prowadzenia przewodów, projektowanie instalacji, regulacja wstępna i eksploatacyjna instalacji c.o., zabezpieczenie instalacji otwartych i zamkniętych
Projektowanie instalacji centralnego ogrzewania wspomagane komputerowo
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych
Obliczanie obciążenia cieplnego pomieszczeń
Dobór i obliczenia eksploatacyjne grzejników konwekcyjnych
Projektowanie wodnych pompowych instalacji centralnego ogrzewania

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Zaliczenie pracy projektowej;zaliczenie dwóch kolokwium

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	Krygier K., KlinkeT., Sewerznik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatzyacja. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warsyawa 1995
2.	Kocyk H. et all: Ogrzewnictwo dla praktyków. Systherm Serwis s. c., Poznań 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą instalacji centralnego ogrzewania

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W08, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt instalacji centralnego ogrzewania.

Weryfikacja:

projekt i kolokwium rachunkowe

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18, IS_U21, IS_U05, IS_U08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

egzamin i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

egzamin i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02, IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR