Nazwa przedmiotu:

Ogrzewanie i Klimatyzacja

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jerzy Sowa, dr inż. Michał Strzeszewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

grupa B

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-IZP-8406

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 16h, 
ćwiczenia projektowe: 16h, 
zapoznanie z literaturą: 15h, 
przygotowanie projektu: 40h, 
przygotowanie do egzaminu: 25h. 
Razem: 112

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające: 
Mechanika Płynów, 
Termodynamika Techniczna, 
Wymiana ciepła, 
Ogrzewnictwo

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Absolwent otrzymuje specjalistyczną wiedzę dotyczącą projektowania, wykonania i eksploatacji wybranych systemów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Treści kształcenia:

Program wykładu Bloki tematyczne (treści): Ogrzewania niskotemperaturowe, procesy wymiany ciepła w grzejnikach podłogowych, rozkład temperatury w pomieszczeniu w zależności od typu grzejnika, wydajność cieplna grzejników podłogowych, klasyfikacja ogrzewań podłogowych, budowa i wykonanie podłogi grzejnej, sposoby ułożenia rur grzejnych, obliczenia grzejnika podłogowego: obliczenia cieplne, obliczenia hydrauliczne.
Metody i zakres uzdatniania powietrza w systemach klimatyzacyjnych. Rodzaje systemów klimatyzacji komfortu. Specyfika projektowania i eksploatacji systemów: powietrznych, powietrzno-wodnych oraz z bezpośrednim odparowaniem czynnika. Recyrkulacja i odzysk ciepła w instalacjach klimatyzacji.
Program zajęć projektowych  Bloki tematyczne (treści): Obliczenia grzejnika podłogowego: obliczenia cieplne, obliczenia hydrauliczne, przykład obliczeń grzejnika podłogowego, projektowanie ogrzewania podłogowego wspomagane komputerowo.
Przygotowanie projektów koncepcyjnych dla klimatyzacji komfortu budynku biurowego (warianty dla systemów: klimatyzacji powietrznej, powietrzno-wodnej oraz z bezpośrednim odparowaniem czynnika). Zalety i ograniczenia stasowania odzysku ciepła oraz recyrkulacji powietrza. Kryteria wyboru sytemu klimatyzacji w analizach wariantowych.

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu: Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych: Obecność; wykonanie i zaliczenie projektów; kolokwium.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. 1.	Rabjasz R., Dzierzgowski M.: Ogrzewanie podłogowe-poradnik. Centralny Ośrodek Bu-downictwa, Warszawa 1995 
2.	Strzeszewski M.: Wodne ogrzewanie podłogowe. Materiały do zajęć. Politechnika Warszawska. 2006.
3.	Recknagel, Sprenger, Schramek, Kompendium Wiedzy: Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepła Woda, Chłodnictwo – łącznie z zagadnieniami przygotowania ciepłej wody i techniki chłodniczej, OMNI SCALA, WROCŁAW, 2008 
4.	Maksymilian Malicki, Wentylacja i klimatyzacja, Państwowe Wydawnictwo-Naukowe Warszawa 1980 (1977).
5.	Jerzy Makowiecki, Klimatyzacja – ćwiczenia, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1978.
6.	Stanisław Przydróżny, Jan Ferencowicz, Klimatyzacja, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1989.

Witryna www przedmiotu:

https://moodle.usos.pw.edu.pl/course/view.php?id=2082

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat projektowania, budowy i eksploatacji instalacji ogrzewania podłogowego.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania programu Audytor SET do projektowania instalacji ogrzewania podłogowego.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W03:

Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat projektowania i eksploatacji różnych systemów klimatyzacji.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka W04:

Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju systemów klimatyzacji komfortu

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać przebieg procesów procesy wymiany ciepła w grzejnikach podłogowych.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt instalacji ogrzewania podłogowego.

Weryfikacja:

Projekt oraz kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UK, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi przeprowadzić obliczenia procesu przygotowania powietrza, potrafi narysować przebieg procesu na wykresie h-x.

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U04:

Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą urządzeń i systemów klimatyzacji

Weryfikacja:

Projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych

Weryfikacja:

Wykłady - egzamin. Projekt – obrona projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

Wykłady - egzamin. Projekt – obrona projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR