Nazwa przedmiotu:

Procesy wymiany ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Joanna Rucińska; dr inż. Dariusz Ksionek; dr inż. Anna Komerska; dr inż. Zenon Spik

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

.1110-ISIKU-MZP-2103

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 8 godzin
Ćwiczenia projektowe - 8 godzin
Analiza literatury 8 godzin
Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 12 godzin
Przygotowanie projektu - 12 godzin
Przygotowanie do kolokwium – 12 godzin 
Razem - 60 godzin

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,6

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 8h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 8h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Mechanika płynów, termodynamika techniczna, wymiana ciepła

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Procesy przygotowania wilgotnego powietrza. Obliczanie przeponowych wymienników ciepła. Procesy wymiany ciepła dla zaizolowanych rurociągów i wymienników ciepła.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Bloki tematyczne (treści):
Procesy termodynamiczne wilgotnego powietrza
Zasady obliczania przeponowych wymienników ciepła typu w tym woda- powietrze
Procesy wymiany ciepła dla zaizolowanych rurociągów i wymienników ciepła
Program ćwiczeń projektowych
Bloki tematyczne (treści):
Obliczenia cieplno - przepływowe dla układów: mieszania, podgrzewania, chłodzenia i nawilżania wilgotnego powietrza
Obliczenia projektowe wymiennika przeponowego typu woda- powietrze (nagrzewnicy powietrza)

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Sprawdzian z części wykładowej
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Zaliczenie pracy projektowej, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie kolokwium

Egzamin:

nie

Literatura:

St. Wiśniewski: Termodynamika techniczna, WNT, 1993r.
B. Staniszewski: Wymiana ciepła, PWN, 1980r.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna sposób obliczania przeponowych wymienników ciepła: woda-woda oraz woda-powietrze. Potrafi opisać procesy zachodzące podczas przygotowania wilgotnego powietrza. Potrafi opisać przenikanie ciepła przez ściankę ożebrowaną: sprawność cieplna żebra i ścianki ożebrowanej oraz wzajemne zależności między tymi wielkościami, współczynnik przenikania ciepła dla ścianki ożebrowanej, strumień przenikającego ciepła przez ścianki ożebrowane, sprawności cieplne układów ożebrowanych: sprawność cieplna żebra prostego i żebra okrągłego.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów sprawdzian
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych: zaliczenie projektu, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19, IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać, obliczyć i ocenić ścianki ożebrowane jako układy przekazujące ciepło (sprawność cieplną ścianki, współczynnik przenikania ciepła, strumień przekazywanego ciepła). Umie opracować projekt przeponowego wymiennika ciepła typu woda-powietrze. Potrafi obliczyć wielkości zmieniające się podczas przygotowania wilgotnego powietrza i potrafi korzystać z matematycznych zależności opisujących te procesy. Umie obliczyć i ocenić wpływ grubości izolacji na przekazywanie ciepła zaizolowanych rurociągów i przeponowych wymienników ciepła.

Weryfikacja:

Wykonanie projektu, wykonanie prac kontrolnych i wykonanie kolokwium z całości materiału

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, także wpływu na środowisko i rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

Konieczność zaliczenia prac kontrolnych oddawanych podczas zajęć. 
WYKŁADY: Zaliczenie wykładów (sprawdzian). 
ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Zaliczenie projektu, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, P7U_K

Charakterystyka K02:

Rozumie potrzebę systematycznego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

WYKŁADY: Zaliczenie wykładów (sprawdzian). 
ĆWICZENIA PROJEKTOWE: Zaliczenie projektu, zaliczenie prac kontrolnych i zaliczenie kolokwium.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK