Nazwa przedmiotu:

Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Justyna Walczak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1110-ISIKU-MZP-3202

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład - 8 godzin, Ćwiczenia projektowe - 16 godzin, Zapoznanie się z literaturą - 15 godzin, Opracowanie i obrona ćwiczeń projektowych - 30 godzin, Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie - 20 godzin. Razem - 89 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 8h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 16h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające:
Chemia, Technologia wody i ścieków.

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami działania projektowania i eksploatacji stacji uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej oraz miejskich oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów ściekowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu
Rodzaje wód i ich charakterystyka. Wymagania dotyczące jakości wody uzdatnionej. Przepisy prawne
Schematy technologiczne stacji uzdatniania wód podziemnych i zasady doboru urządzeń technologicznych
Schematy technologiczne stacji uzdatniania wód powierzchniowych.
Ilość i jakość powstających ścieków. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń. Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych
Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Kraty, sita, piaskowniki, osadniki wstępne. Chemiczne oczyszczanie ścieków
Biologiczne oczyszczanie ścieków. Złoża biologiczne. Urządzenia osadu czynnego w układach przepływowych i sekwencyjnych. Osadniki wtórne.
Ilości i charakterystyka osadów ściekowych. Metody przeróbki i unieszkodliwiania. Zagęszczanie grawitacyjne i mechaniczne. Stabilizacja biologiczna i chemiczna. Odwadnianie mechaniczne. Higienizacja. Suszenie i spalanie.
Program ćwiczeń projektowych:
Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej. Sformułowanie danych wyjściowych. Schemat technologiczny. Obliczenia i dobór urządzeń. Koncepcja rozwiązania SUW
Projekt stacji magazynowania, przygotowania i dawkowania koagulantu do uzdatniania wody powierzchniowej
Sporządzenie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń. Określenie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i wymaganej sprawności działania miejskiej oczyszczalni ścieków
Projekt koncepcyjny części mechanicznej miejskiej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem krat lub sit, piaskownika i osadnika wstępnego
Projekt koncepcyjny części biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków z zastosowaniem złóż biologicznych lub urządzeń osadu czynnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Bilans ilości powstających osadów dla oczyszczalni ścieków w której powstaje osad wstępny i wtórny
Projekt koncepcyjny zagospodarowania osadów ściekowych z uwzględnieniem ich zagęszczania, stabilizacji (tlenowej lub beztlenowej), mechanicznego odwadniania i higienizacji

Metody oceny:

Warunki zaliczenia wykładu:
Egzamin
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:
Oddanie i obrona wszystkich ćwiczeń projektowych

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2009. 
2. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Wolska M.: Oczyszczanie wody. Tom. 1 Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2022.
3. Heidrich Z. Roman M., Tabernacki J., Zakrzewski J.: Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń. Wyd. ARKADY Warszawa 1987. 
4. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Cześć 1 i cześć 2, wyd. PWN, Warszawa 2010.
5. Heidrich Z, Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki Warszawa 2015.  
6. Praca zbiorowa pod red. Dymaczewski Z. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 2011.
7. Praca zbiorowa pod red. Mikscha K. i Sikory J.: Biotechnologia ścieków. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
8. Roman M.: Kanalizacja. Oczyszczanie ścieków. ARKADY. Warszawa 1986.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Potrafi projektować urządzenia do oczyszczania wody i ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę z chemii i biologii środowiska w tym znajomość nowoczesnych technik stosowanych do pomiaru parametrów jakości wody i ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W03:

Zna podstawowe krajowe i unijne akty prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiorników naturalnych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi opisać oraz zaprezentować i obronić przyjętą koncepcję własnego rozwiązania.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UK, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi dokonać wariantowego doboru urządzeń na podstawie analizy porównawczej ich parametrów technicznych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U03:

Potrafi przeanalizować i wykorzystać rolę procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w eksploatacji urządzeń do oczyszczania wody i ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U04:

Zna poprawną terminologię stosowaną przy opisie procesów zachodzących w urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UK, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej, bioetyki i poszanowania prawa w tym praw autorskich.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KR, P7U_K

Charakterystyka K03:

Rozumie potrzebę i odpowiedzialność przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżynierskiej oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, Oddanie i obrona ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO