Nazwa przedmiotu:

Miernictwo i systemy pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Jerzy Dobrosielski / starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MS1A_19

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 15, przygotowanie do zajeć - 2, zapoznanie ze wskazaną literaturą -3, przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 25

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,6 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w technice.

Treści kształcenia:

W1 - Podstawy teorii pomiarów. W2 - Przetwarzanie analogowo - cyfrowe i cyfrowo - analogowe. W3 - Elementy toru pomiarowego. W3 - Nowoczesne urządzenia pomiarowe, multimetr, oscyloskop, karty pomiarowe, systemy pomiarowe.  W4 - Pomiary wilekości elektrycznych W4 - Pomiary temperatury, metody, czujniki, przetworniki. W5 - Pomiary ciśnienia, metody, czujniki, przetworniki. W6 - Czujniki i sensory potencjometryczne, indukcyjne i pojemnościowe, budowa, zastosowanie. W7 - Pomiary tensometryczne i ultradźwiękowe. W 8 - Czujniki i sensory optryczne, radarowe. W 9. - Pomiary przepływów i składu chemicznego. W10. - Przykład pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, zastosowanych metod, czujników i sensorów w wybranych dziedzinach techniki

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego obejmującego również wiedzę nabytą samodzielnie przez studenta ze wskazanej literatury. Szczegółowe zasady oceny podawane są na początku zajęć dydaktycznych

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Romer E.: Miernictwo przemysłowe. PWN, Warszawa 1970. 2. Piotrowski J.: Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2009.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów, w tym nowe specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy, przygotowany w ramach zadania 7 projektu NERW PW

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W02_01:

Zna podstawy funkcjonowania przyrządów i układów elektronicznych stosowanych w systemach pomiarowych. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe elementy i układy wykorzystywane do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W03_03:

Zna,  potrafi scharakteryzować potrzeby w zakresie pomiarów dla konkretnych urządzeń i konstrukcji oraz zna metody, które należy zastosować do realizacji pomiarów ich parametrów.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W03_03

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W04_02:

Posiada wiedzę w zakresie zastosowania czujników pomiarowych  do pomiaru wielkości fizycznych i potrafi zastosować tą wiedzę na etapie projektowania urządzeń i systemów mechanicznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W04_02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W06_01:

Potrafi zastosować odpowiednie systemy i urządzenia pomiarowe do zadań związanych z diagnostyką maszyn i urządzeń mechanicznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W06_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W08_01:

Zna podstawy teoretyczne odnośnie budowy i funkcjonowania czujników, sensorów i systemów pomiarowych, sposobu ich instalacji i użytkowania.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_W08_01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01_01:

Posiada potrzebę samokształcenia z wykorzystaniem literatury, internetu, kursów zawodowych, udziału w targach, konferencjach itp.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M1A_K01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: