Nazwa przedmiotu:

Projektowanie systemów fotowoltaicznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Mariusz Sarniak / adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MN2A_16

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

"Wykłady: liczba godzin według planu studiów – 20, Zapoznanie ze wskazaną literaturą - 10 h, przygotowanie do kolokwium z wykładów - 20; Razem przedmiot - 50
"

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład - 20 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do zajmowania się projektowaniem minisystemów fotowoltaicznych (o mocy do 40kW). Studenci uzyskują również niezbędną wiedzę z zakresu optymalizacji instalacji fotowoltaicznych już istniejących oraz podstawowe wiadomości z zakresu ich diagnostyki i montażu.

Treści kształcenia:

W1-Potencjał energetyczny promieniowania słonecznego. W2-Podstawowe informacje o zjawisku fotowoltaicznym. W3-Modelowanie matematyczne funkcjonowania ogniw, modułów i paneli PV. W4-Klasyfikacja systemów PV- podstawowe rodzaje ogniw i modułów PV. W5-Kolokwium nr 1. W6-Projektowanie systemów PV. W7-Charakterystyka falowników w systemach PV i zasady ich doboru. W8-Istotne aspekty eksploatacyjne w budowie systemów fotowoltaicznych. W9-Zabezpieczenia stosowane w systemach fotowoltaicznych. W10-Kolokwium nr 2.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów podlega na zaliczeniu na ocenę pozytywną dwóch sprawdzianów testowych.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Klugmann-Radziemska E. Fotowoltaika w teorii i praktyce. Wydawnictwo BTC. Legionowo, 2010. 2. Sarniak M.: Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych. Grupa MEDIUM. Warszawa, 2015. 3. Sarniak M.: Podstawy fotowoltaiki. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008. 4. Sibiński M., Znajdek K.: Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne. PWN. Warszawa, 2016. 5. Szymański B. Instalacje fotowoltaiczne. Wydanie V. Kraków : GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia, 2016. 6. Wacławek M., Rodziewicz T.: Ogniwa słoneczne wpływ środowiska naturalnego na ich pracę. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011.

Witryna www przedmiotu:

https://portaliusz.pw.plock.pl/

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_02:

Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zjawisk fizycznych występujących w elementach systemów PV.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1 z części wykładowej.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_W01_02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U18_02:

Potrafi dokonać optymalnego wyboru kompleksowego systemu zabezpieczeń do instalacji fotowoltaicznej.

Weryfikacja:

Sprawdzian nr 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2A_U18_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: