Nazwa przedmiotu:

Systemy długotrwałego monitorowania

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

SYMON

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1.	liczba godzin kontaktowych – 35 godz., w tym
obecność na wykładach - 30 godz.,
konsultacje - 5 godz.,
2.	praca własna studenta – 35  godz., w tym
przygotowanie do kolokwiów -  20 godz.,
studia literaturowe - 15 godz.,

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

liczba godzin kontaktowych – 35 godz., w tym
- obecność na wykładach - 30 godz.,
- konsultacje - 5 godz.,

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1,00 pkt. ECTS, co odpowiada 20 godz. Przygotowania do kolokwiów i 15 h studiów literaturowych.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, znajomość fizykomedycznych podstaw inżynierii biomedycznej

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z systemami medycznymi przeznaczonymi do długotrwałego monitorowania sygnałów biologicznych podczas codziennej aktywności pacjenta.

Treści kształcenia:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia: 
•	Znaczenie monitorowania ambulatoryjnego.. Rys historyczny technik holterowskich. Typy rejestratorów: taśmowe, wykorzystujące karty pamięci. Sygnały biologiczne podlegające długotrwałemu monitorowaniu.
•	Elektrody do odbioru sygnałów bioelektrycznych. Model elektryczny elektrody. Problemy w odbiorze sygnałów biologicznych w technice holterowskiej na przykładzie sygnału EKG. Parametry próbkowania, eliminacja zakłóceń.
•	Systemy odtwarzająco - analizujące. Analizowane parametry sygnału EKG. Wykrywanie zdarzeń w EKG. Arytmia, niedokrwienie, kontrola stymulatorów, zmienność rytmu serca, Zasady klasyfikacji sygnałów , algorytmy, bazy danych służące do weryfikacji algorytmów.
•	Urządzenia i metody do długotrwałej analizy sygnałów EEG.
•	Urządzenia i metody do nieinwazyjnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi: punktowego i ciągłego (Portapres).
•	Holter hemodynamiczny. Reokardiografia ambulatoryjna. Monitorowane parametry, Stosowane urządzenia (certyfikaty), ograniczenia, zastosowania kliniczne.
•	Urządzenia i metody do długotrwałego pomiaru uśrednionej aktywności mięśniowej AEMG
•	Perspektywy rozwoju techniki holterowskiej. 
•	Polifizjografy, analizatory bezdechu sennego, oxyholtery
•	Monitorowanie funkcjonowania urządzeń wszczepialnych

Metody oceny:

ocena z testów

Egzamin:

nie

Literatura:

•	Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz. Elektrokardiografia holterowska. Via Medica - Wydawnictwo Medyczne, 2004 Gdańsk
•	Maciej Nałęcz. (red) Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 t. 2 Biopomiary. EXIT Warszawa 2001
•	Khandpur RS. Biomedical instrumentation. Technology and applications. McGraw-Hill, 2005.
•	Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004
•	Aston R.: Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publ. Comp. Columbus 1990.
•	John G. Webster (Editor – in chief). Medical Instrumentation Applications and Design. John Willey and Sons, 2010.
•	Shakti Chatterjee and Aubert Miller. Biomedical Instrumentation Systems. Delmar Pub, 2010
•	John G. Webster (Editor – in chief). Bioinstrumentation, John Willey and Sons, 2004
•	Gerard Cybulski. Ambulatory Impedance Cardiography. The Systems and their Applications. Series: Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 76, 1st Edition, 2011, ISBN: 978-3-642-11986-6, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Sana F, Isselbacher EM, Singh JP, Heist EK, Pathik B, Armoundas AA. Wearable Devices for Ambulatory Cardiac Monitoring: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020 Apr 7;75(13):1582-1592. doi: 10.1016/j.jacc.2020.01.046. PMID: 32241375; PMCID: PMC7316129.

Witryna www przedmiotu:

http://www.mchtr.pw.edu.pl/

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna metody i urządzenia do długotrwałego monitorowania sygnałów biologicznych podczas codziennej aktywności pacjenta

Weryfikacja:

ocena z testów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13, K_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Zna podstawowe metody automatycznej analizy sygnałów rejestrowanych w sposób holterowski

Weryfikacja:

ocena z testów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13, K_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przedstawić podstawowe wymagania dotyczące systemów umożliwiających automatyczną analizę podstawowych sygnałów

Weryfikacja:

ocena z testów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05, K_U21, K_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UU, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi przedstawić podstawowe wymagania dotyczące cech eksploatacyjnych urządzeń do długotrwałego monitorowania pacjentów podczas codziennej aktywności

Weryfikacja:

oceny z testów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01, K_U05, K_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, I.P6S_UU, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie znaczenie innowacji w technice holterowskiej

Weryfikacja:

oceny z testów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Jest świadomy ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju techniki holterowskiej

Weryfikacja:

oceny z testów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR