Nazwa przedmiotu:

Podstawy obrazowania medycznego

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Brzeski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty uzupełniające kierunku - obieralne

Kod przedmiotu:

POMED

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 52 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • laboratorium: 15 godz. • egzamin – 2 godz. • konsultacje: 5 godz. 2) Praca własna studenta– 47 godz., w tym: • przygotowanie do egzaminu: 10 godz. • przygotowanie do ćwiczeń labor: 12 godz. • opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz. • przygotowanie do wykładu: 10 godz. Razem 99 godz. – 4 punkty ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS – 52 godz., w tym: • wykład: 30 godz. • laboratorium: 15 godz. • egzamin – 2 godz. • konsultacje: 5 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS – 47 godz. w tym: • laboratorium: 15 godz. • konsultacje: 5 godz. • przygotowanie do ćwiczeń labor: 12 godz. • opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych: 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

zaliczenie bądź studiowanie równolegle przedmiotu Radiologia (RAD)

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.

Treści kształcenia:

Powstawanie obrazu w ujęciu systemowym. Związki między właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Odpowiedź impulsowa źródła punktowego. Modulacyjna funkcja przenoszenia. Obrazy endoskopowe. Obrazowanie warstwowe. Akwizycja danych i metody rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej. Metody rekonstrukcji obrazu dwu- i trójwymiarowego Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do wizualizacji czynności narządów wewnętrznych. Scyntygrafia. Tomografia emisyjna . Wizualizacja za pomocą promieniowania niejonizującego . Magnetyczny rezonans wodorowy - fizyczne podstawy obrazowania. Zasady lokalizacji źródeł sygnału obrazowego . Obrazowanie multimodalne .

Metody oceny:

Ocena jest średnią ważoną z oceny z egzaminu i laboratorium. Student na ocenę pozytywną musi zaliczyć i egzamin i laboratorium. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ćwiczeń. Niezaliczenie dwóch ćwiczeń powoduje niezaliczenie laboratorium.

Egzamin:

tak

Literatura:

1 P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ.,1987. 2 C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology, Adam Hilger, 1989. 3 M. Krzemińska- Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu krążenia, PZWL, 1991. 4 T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in NuclearMedicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.

Witryna www przedmiotu:

Brak, w ramach serwera studia istnieją opisy szczegółowe ćwiczeń laboratoryjnych.

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe