Nazwa przedmiotu:

Podstawy obrazowania medycznego

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Brzeski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

POM

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 52 godz., w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	egzamin – 2 godz.
•	konsultacje: 5 godz.
2)	Praca własna studenta–  47 godz., w tym:
•	przygotowanie do egzaminu: 10 godz.
•	przygotowanie do ćwiczeń labor: 12 godz.
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych – 15 godz.
•	przygotowanie do wykładu: 10 godz.
 Razem 99 godz. – 4 punkty ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 punkty ECTS – 52 godz.,
 w tym:
•	wykład: 30 godz.
•	laboratorium: 15 godz.
•	egzamin – 2 godz.
•	konsultacje: 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 punkty ECTS – 47 godz. w tym: 
•	laboratorium: 15 godz.
•	konsultacje: 5 godz.
•	przygotowanie do ćwiczeń labor: 12 godz.
•	opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych: 15 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

zaliczenie bądź studiowanie równolegle przedmiotu Radiologia (RAD).

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z rodzajami obrazów medycznych i zjawiskami fizycznymi, na podstawie których są tworzone. Omówione zostaną : radiografia, scyntygrafia, tomografie: NMR, rentgenowska i izotopowa oraz ultrasonografia.

Treści kształcenia:

Powstawanie obrazu w ujęciu systemowym. Związki między właściwościami obiektu a parametrami obrazu. Odpowiedź impulsowa źródła punktowego. Modulacyjna funkcja przenoszenia. Obrazy endoskopowe. Obrazowanie warstwowe. Akwizycja danych i metody rekonstrukcji obrazu w tomografii komputerowej. Metody rekonstrukcji obrazu dwu- 
i trójwymiarowego Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych do wizualizacji czynności narządów wewnętrznych. Scyntygrafia. Tomografia emisyjna . Wizualizacja za pomocą promieniowania niejonizującego . Magnetyczny rezonans wodorowy - fizyczne podstawy obrazowania. Zasady lokalizacji źródeł sygnału obrazowego . Obrazowanie multimodalne .

Metody oceny:

Ocena jest średnią ważoną z oceny z egzaminu i  laboratorium.
Student na ocenę pozytywną musi zaliczyć i egzamin i laboratorium. Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ćwiczeń. Niezaliczenie dwóch ćwiczeń powoduje niezaliczenie laboratorium.

Egzamin:

tak

Literatura:

1 P. Sprawls, Physical Principles of Medical Imaging, Aspen Publ.,1987. 
2 C-N. Chen, D. I. Hoult, Biomedical Magnetic Resonance Technology, Adam Hilger, 1989.
3 M. Krzemińska- Pakuła, Metody obrazowe w diagnostyce układu krążenia, PZWL, 1991.
4 T. D. Cradduck, Digital Networks and Communications in NuclearMedicine, The Michener Institute, Toronto, Canada, 1993.

Witryna www przedmiotu:

Brak, w ramach serwera studia istnieją opisy szczegółowe ćwiczeń laboratoryjnych.

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka POM _W02:

Ma szczegółową wiedzę w zakresie tworzenia obrazów: scyntygraficznych i ultradźwiękowych

Weryfikacja:

Egzamin, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych: ultrasonografia i scyntygrafia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13, K_W16

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka POM _W03:

Ma podstawową wiedzę o cechach charakterystycznych obrazów medycznych i ocenie ich jakości.

Weryfikacja:

Egzamin, sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego analiza jakości obrazów medycznych.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka POM_W01:

Ma szczegółową wiedzę w zakresie tworzenia obrazów: w tomografii rentgenowskiej, magnetycznego rezonansu jądrowego, pozytonowej i pojedynczego fotonu

Weryfikacja:

Egzamin, sprawozdaniaz ćwiczeń laboratoryjnych: tomografia rentgenowska, magnetycznego rezonansu jądrowego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16, K_W19, K_W13

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka POM _U02:

Potrafi przeprowadzić pomiar i zanalizować obraz ultrasonograficzny.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego pod tytułem "Ultrasonografia"

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka POM _U03:

Potrafi przeprowadzić pomiar i zanalizować obrazy radiologiczne.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego pod tytułem "Radiologia"

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13, K_U16, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka POM _U4:

Potrafi otrzymywać obrazy NMR z różnymi sekwencjami pomiarowymi.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16, K_U17, K_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, I.P6S_UW.o

Charakterystyka POM_U01:

Potrafi przeprowadzić pomiar i ocenić jakość odwzorowań scyntygraficznych.

Weryfikacja:

Raport z ćwiczenia laboratoryjnego pod tytułem "Scyntygrafia"

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06, K_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka POM _K02:

Rozumie skutki zastosowań promieniowania jonizującego i ma świadomość odpowiedzialności za jakość używanego w badaniach medycznych sprzętu.

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR

Charakterystyka POM _K02:

Rozumie skutki zastosowań promieniowania jonizującego i ma świadomość odpowiedzialności za jakość używanego w badaniach medycznych sprzętu.

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K02, K_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK, I.P6S_KR

Charakterystyka POM_K01:

Potrafi pracować w zespole laboratoryjnym

Weryfikacja:

sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K