Nazwa przedmiotu:

Podstawy Konstrukcji Przyrządów Dozymetrycznych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Piotr Tulik

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura medyczna) – obieralne

Kod przedmiotu:

PKPD

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym:
a) wykład – 15 godz.
b) projekt - 30 godz.
c) konsultacje - 5 godz.
2) Praca własna studenta 60 godzin:
a) przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godz.
b) opracowanie dokumentacji projektowej - 30 godz.
c) przygotowanie do kolokwium - 10 godz.
d) studium literaturowe -10 godz.
Razem 110 godzin - 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,82 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 50, w tym:
a) wykład - 15 godz. 
b) projekt - 30 godz. 
c) konsultacje - 5 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2,55 punktów ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 70, w tym:
a) przygotowanie do zajęć projektowych - 10 godz.
b) projekt - 30 godz. 
c) opracowanie dokumentacji projektowej - 30 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o: oddziaływaniu promieniowania jonizującego z materią, detektorach promieniowania jonizującego, dozymetrii oraz układach elektronicznych.

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Przygotowanie do projektowania detektorów promieniowania jonizującego i przyrządów dozymetrycznych, wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Treści kształcenia:

Zakres wykładu obejmuje: 
Detekcję promieniowania. 
Klasyfikację detektorów promieniowania jonizującego. 
Budowę i zasadę działania gazowych detektorów promieniowania jonizującego. 
Klasyfikację aparatury dozymetrycznej. 
Budowę i zasadę działania przyrządów dozymetrycznych. 
Zasady projektowania gazowych detektorów promieniowania jonizującego. 
Zasady projektowania przyrządów dozymetrycznych. 
Wyznaczanie parametrów technicznych i dozymetrycznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego oraz przyrządów dozymetrycznych. 
Podstawy prawne i aspekty praktyczne wzorcowania przyrządów dozymetrycznych.
Zakres zajęć projektowych obejmuje: 
Opracowanie koncepcji przyrządu dozymetrycznego: 
analiza postawionego zadania projektowego; 
sformułowanie wymagań technicznych i dozymetrycznych; zaproponowanie koncepcji konstrukcyjnej; 
dobór elementów wykonawczych. 
Wykonanie modelu zaprojektowanego przyrządu dozymetrycznego.
Wyznaczenie parametrów technicznych i dozymetrycznych wykonanego przyrządu dozymetrycznego. 
Opracowanie dokumentacji projektowej, technologicznej i technicznej.

Metody oceny:

wykład – zaliczenie na podstawie kolokwium;
projekt - zaliczenie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz modelu przyrządu.

Egzamin:

nie

Literatura:

Radiation dosimetry. Second edition. Volume II. Instrumentation. Eds. F.H. Attix, W.C. Roesch, Academic Press, 1966.
A. Wasilewski, J. Henschke. Przyrządy dozymetryczne. Ośrodek Informacji o Energii Jądrowej, 1976.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PKPD_W01:

Zna zasadę działania i podstawowe elementy konstrukcji gazowych detektorów promieniowania jonizującego i przyrządów dozymetrycznych oraz metodykę ich projektowania m.in. z wykorzystaniem podzespołów katalogowych i elementów wytwarzanych w różnych technologiach oraz podstawy prawne i aspekty praktyczne wzorcowania przyrządów dozymetrycznych.

Weryfikacja:

Kolokwium, ocena opracowania dokumentacji technicznej oraz modelu przyrządu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: W_01, W_02, W_05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG.o, I.P7S_WK, P7U_W, III.P7S_WG, III.P7S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PKPD_U01:

Potrafi pracując w zespole przygotować założenia projektowe, zweryfikować je i na ich podstawie wykonać model przyrządu dozymetrycznego; wyznaczyć jego podstawowe parametry techniczne i dozymetryczne; opracować dokumentację projektową i techniczną.

Weryfikacja:

Ocena opracowania dokumentacji technicznej oraz modelu przyrządu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: U_02, U_05, U_06, U_07

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o, I.P7S_UO, I.P7S_UU

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PPRI_K01:

Ma świadomość: potrzeby krytycznej oceny swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania do rozwiązywania problemów projektowych; potrzeby myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; odpowiedzialności związanej z pracą w zespole oraz specyfiki pracy i wynikającej z niej odpowiedzialności m.in. w placówkach ochrony zdrowia.

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_04, K_01, K_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KO, I.P7S_KR, P7U_K, I.P7S_KK