Nazwa przedmiotu:

Automatyka i pomiary wielkości fizycznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Sławomir Andrzej Torbus

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

CN1A_17

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 20 h, zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10 h, przygotowanie do egzaminu -20 h, razem - 50 h;

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20 h, Razem - 20 h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykłady: min. 15

Cel przedmiotu:

Uzyskanie przez studenta wiedzy dotyczącej pomiarów, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów pomiarowych oraz automatyki przemysłowej i regulacji automatycznej

Treści kształcenia:

W1. Podstawowe pojęcia metrologiczne (mezurand, metoda pomiarowa bezpośrednia, metoda pomiarowa pośrednia, proces pomiarowy, wzorzec, narzędzie pomiarowe, przyrząd pomiarowy, układ pomiarowy, system pomiarowy); W2. Podstawy rachunku błędów oraz szacowania niepewności pomiaru (klasyfikacja błędów pomiarów, niepewności pomiarów, opracowanie wyników pomiarów); W3. Przyrządy i przetworniki pomiarowe (przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, przetworniki i przetwarzanie A/C, przetworniki i przetwarzanie C/A, właściwości statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych); W4. Pomiary temperatury (czujniki temperatury, metody pomiaru); W5. Pomiary ciśnienia, przepływu i poziomu; W6. Projektowanie automatów cyfrowych w pełni i nie w pełni określonych (podstawy algebry Boole’a, funkcja boolowska, teoria minimalizacji funkcji boolowskich z wykorzystaniem tablicy Karnaugha, realizacja automatów z wykorzystaniem bramek logicznych); W7. Sterowanie cyfrowe obiektem mechanicznym (budowa i zasada działania sterownika przemysłowego, technika programowania sterownika przemysłowego, wykorzystanie sterownika przemysłowego, czujników i urządzeń wykonawczych do realizacji systemów sterowania obiektami); W8. Analiza widmowa układów automatyki (czwórnikowy model układu automatyki, transmitancja widmowa, charakterystyki Bodego, charakterystyka Nyquista, teoria sprzężenia zwrotnego, definicja stabilności, kryteria stabilności, określanie stabilności układu danego w postaci czwórnika); W9. Analiza czasowa układów automatyki (przekształcenie Laplace'a i jego zastosowanie w automatyce, transmitancja operatorowa, przekształcenie odwrotne do przekształcenia Laplace’a i jego zastosowanie w automatyce, odpowiedź impulsowa i jednostkowa, odpowiedzi układu na wymuszenia o różnych przebiegach); W10. Regulatory (definicja regulatora, rodzaje regulatorów, parametry mówiące o jakości regulacji)

Metody oceny:

zgodnie z regulaminem przedmiotu

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Pułaczewski J., Szacka K., Manitius A., Zasady automatyki, WNT, Warszawa, 1974; 2. Dzieliński A., Kaczorek T., Dąbrowski W., Podstawy teorii sterowania, PWN, warszawa, 2018; 3. Maletyńska G., Przekształcenia całkowe i rachunek operatorowy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2001; 4. Skorupski A., Podstawy techniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa, 2004; 5. Nowakowski W., LOGO! w praktyce, BTC, Warszawa, 2006; 6. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A., Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2000; 7. Rząsa M. R., Kiczma B., Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury, WKŁ, Warszawa, 2005; 8. Stranneby D., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, BTC, Warszawa, 2004

Witryna www przedmiotu:

portaliusz.pw.plock.pl

Uwagi:

Zajęcia z przedmiotu będą realizowane przy użyciu nowych technik multimedialnych m.in. platformy e-learningowej Moodle.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Zna odpowiedni aparat matematyczny niezbędny do analizy dynamiki i stabilności podstawowych elementów i układów automatyki.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W05:

Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia zasady działania przyrządów pomiarowych i zna jednostki fizyczne związane z wielkościami pomiarowymi.

Weryfikacja:

egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W08:

Ma podstawową i odpowiednią wiedzę niezbędną do wstępnego wyboru potrzebnego sprzętu i do technologii stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych i elementów automatyki.

Weryfikacja:

egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W08

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W

Charakterystyka W15:

Ma podstawową wiedzę niezbędną do zaprojektowania schematu automatyzacji potrafi podać podstawowe parametry sprzętu technicznego i pomiarowego w zależności od potrzeb procesu technologicznego.

Weryfikacja:

egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W23:

Zna podstawowe układy regulacji stosowane w technologii chemicznej.

Weryfikacja:

egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W23

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_WG