Nazwa przedmiotu:

Konstrukcje betonowe 2 (TOB)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Krzysztof Kamiński /adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla bloku dyplomowego

Kod przedmiotu:

BS1A_71

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 45h; 
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h;
Przygotowanie do egzaminu 15h;
Razem 75h = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 45h;   = 3 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 45h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Wykład: max - 90;

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności:
""projektowania ze względu na trwałość"",  posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi do analizy statycznej i wymiarowania konstrukcji żelbetowych
wykorzystania wiedzy w zakresie obliczania i konstruowania elementów żelbetowych, umożliwiające rozwiązywanie płaskich układów konstrukcyjnych z umiejętnością budowy modelowania i analizy wariantów obciążeń z kombinatoryką 
konstruowania geometrii i zbrojenia w płaskich układach stropowych i ramowych

Treści kształcenia:

Stropy płytowe: Stropy z płyt wielokanałowych: specyfikacja elementów, obliczanie. 
Płyty prostokątne krzyżowo – zbrojone: statyka, obliczanie płyt, konstruowanie, belki podporowe 
Stropy grzybkowe: głowicowe stropy monolityczne- obliczanie, konstruowanie 
Monolityczne stropy bezbelkowe z dyblami: zasady obliczania, konstruowanie, 
Obliczanie stropów płytowo-słupowych z wykorzystaniem oprogramowania bazującego na MES, Wybrane stropy gęstożebrowe Ramy i układy ramowe: uwagi ogólne, idealizacja geometryczna układu statycznego, elementy konstrukcyjne: rygle, słupy, krótkie i długie wsporniki, przeguby, węzły, załamania, naroża ram, , 
Ramy i układy ramowe zasady obliczania i konstruowania układów ramowych-Obliczenie sił wewnętrznych w ramach płaskich przy pomocy programów komputerowych
Obliczanie stóp i ław fundamentowych,
Idea konstrukcji sprężonych, materiały do konstrukcji sprężonych. Podstawy sprawdzania stanów granicznych konstrukcji sprężonych. 
Metody wprowadzania sił sprężających: strunobeton, kablobeton ,  
Podstawy obliczania elementów sprężonych: wiadomości ogólne, określanie siły sprężającej, straty sprężania, stadia obliczeń, zasady obliczeń, zasady dobierania przekrojów, projektowanie tras cięgien i stref zakotwień,  
Schody: typy, obliczanie , konstruowanie Hale przemysłowe o konstrukcji słupowo-ryglowej, -Trwałość konstrukcji z betonu. Metody zabezpieczeń antykorozyjnych elementów żelbetowych

Metody oceny:

Do egzaminu student może przystąpić po zaliczeniu ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych najpóźniej do ostatniego dnia semestru. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,3), laboratorium (waga 0,1) i egzaminu (waga 0,6).
 Ocena z egzaminu:
6,0 – 6,7 – ocena 3
6,8 – 7,5 – ocena 3,5
7,6 – 8,3 – ocena 4
8,4 – 9,1 – ocena 4,5
9,2 –10,0 – ocena 5.

Egzamin:

tak

Literatura:

1.Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych wg Eurokodu 2. Sekcja Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, DWE. Wrocław 20062. 
2. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe wg Eurokodu 2 i norm związanych. PWN Warszawa 2011.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04_01:

Posiada  wiedzę w zakresie geometrycznego kształtowania płaskich obiektów i elementów budowlanych, wyznaczania w nich sił przekrojowych, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń, wymiarowania i konstruowania płaskich elementów konstrukcyjnych

Weryfikacja:

Wykład (W1-W15) Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W07_01:

Potrafi ocenić przydatność różnych procedur i narzędzi rozwiązywania  zadań inżynierskich w zakresie wymiarowania płaskich konstrukcji żelbetowych i wybrać właściwą procedurę, umie modelować płaskie obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych, rozumie otrzymywane wyniki w postaci liczbowej oraz wykresów, zna podstawowe metody i techniki wykonywania rysunków technicznych przy użyciu oprogramowania CAD

Weryfikacja:

Wykład (W1-W15) Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U02_02:

Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków, do opracowania i prezentacji wykonanego projektu konstrukcyjnego.

Weryfikacja:

Wykład (W1-W15) Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U02_02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UO

Charakterystyka U07_01:

Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanego projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.

Weryfikacja:

Wykład (W1-W15) Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o

Charakterystyka U08_01:

Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty z zakresu właściwości i technologii betonu, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Potrafi analizować i interpretować otrzymane w wyniku badań wielkości i formułować wnioski praktyczne

Weryfikacja:

Wykład (W1-W15) Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U08_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o

Charakterystyka U14_01:

Potrafi identyfikować schematy statyczne konstrukcji w celu jej wymiarowania. Potrafi wyspecyfikować problemy analityczne i decyzyjne w projektowaniu płaskich układów konstrukcji stropów i ram

Weryfikacja:

Wykład (W1-W15) Egzamin

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_U14_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o