Nazwa przedmiotu:

Wybrane Techniki Pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Bodnicki, dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni, mgr inż. Maciej Zams

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

WTP

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2021/2022

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	Wykład: 15  godz.
•	Laboratorium: 15 godz.
•	Konsultacje 2 godz.
3)	Praca własna studenta - 18, w tym:
•	przygotowanie do kolokwiów: 10;
•	przygotowanie do laboratorium: 4,
•	opracowanie sprawozdań: 6.
Suma: 50 (2 ECTS)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1 punkt ECTS - liczba godzin bezpośrednich – 32, w tym:
•	Wykład: 15  godz.
•	Laboratorium: 15 godz.
•	Konsultacje 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1 punkt ECTS – 25 godz., w tym:
•	Laboratorium: 15 godz.
•	Przygotowanie do laboratorium: 4 godz.
•	Opracowanie sprawozdań: 6 godz.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość wybranych zagadnień z zakresu podstaw metrologii, podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych, podstaw miernictwa elektrycznego, napędów elektrycznych

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi i prowadzenia pomiarów; przeprowadzenia oceny poprawności pomiarów i jakości przyrządów pomiarowych – w szczególności w dziedzinie pomiarów dynamicznych wybranych wielkości nieelektrycznych.

Treści kształcenia:

Wykład: Własności statyczne i dynamiczne aparatury pomiarowej: Podstawowe parametry dynamiczne. Błąd dynamiczny i jego miary. Metody wyznaczania własności dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości. Metody pomiarów dynamicznych wybranych wielkości fizycznych: Pomiary sił i momentu; specyfika pomiarów momentu obrotowego; pomiary przemieszczeń kątowych i liniowych – w tym metody bezdotykowe. Określanie położenia obiektów miniaturowych w przestrzeni.  Czujniki temperatury. Pomiary czasu , zegary i zegarki – aktualne rozwiązania techniczne, dokładności, tendencje rozwojowe. Zastosowanie oscyloskopów cyfrowych i kart pomiarowych do PC. 
Laboratorium: dynamiczne pomiary momentu mikrosilnika, pomiary prędkości układu napędowego, tensometryczne metody pomiaru sił/momentu, bezkontaktowe pomiary przemieszczeń.

Metody oceny:

Punktacja z 2 kolokwiów (waga 0,6) i 4 ćwiczeń lab. (waga 0,4). Przy ocenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego brane jest pod uwagę: aktywność na ćwiczeniach, sprawozdanie, ocena podsumowująca.

Egzamin:

nie

Literatura:

Praca zbiorowa pod redakcją W. Jaszczuka: Mikrosilniki elektryczne. Badanie właściwości statycznych i dynamicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1991. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, Metody, Przykłady. PWN, Warszawa, 2001 Praca zbiorowa pod red. D. Schmida: Mechatronika. Wydawnictwo REA, Warszawa, 2002Gayakwad R., Sokoloff L.: Analog and digital control systems. Prentice-Hall Inc., 1988 Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe, WPP, Poznań, 2006 Zakrzewski J.: Czujniki i przetworniki pomiarowe. Podręcznik problemowy. WPŚ, Gliwice, 2004

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WTP_W01:

Zna metody i narzędzia do pomiaru wielkości mechanicznych charakteryzujących pracę układów napedowych małej mocy

Weryfikacja:

kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

Charakterystyka WTP_W02:

zna metody i urządzenia do pomiaru czasu i orientacji przestrzennej elementów

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WTP_U01:

Umie wyznaczać w warunkach statycznych i dynamicznych siły, momentu obrotowe, przemieszczenia kątowe i liniowe i ich pochodne w zakresie badań zespołow napędowych układów napędowych małej mocy

Weryfikacja:

ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10, K_U11, K_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WTP_K01:

Potrafi zrealizować eksperymenty laboratoryjne i opracować ich wyniki pracując w zespole

Weryfikacja:

ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i ocena przebiegu ćwiczenia

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KR