Nazwa przedmiotu:

Przemysłowe systemy pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzysztof Karsznia

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Geodezja i Kartografia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

GK.NIOB711

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady - 16 godz
Zapoznanie się z literaturą  20 godz.
Przygotowanie do egzaminu 10 godz.
Razem godz. 46 godz. = 3 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Obecność na wykładach 16 godz.
Razem 16 godz.  co odpowiada 1 pkt  ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z fizyki oraz dotyczącą budowy instrumentów geodezyjnych, pomiarów geodezyjnych oraz systemów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Uporządkowanie wiedzy z zakresu zaawansowanych technologii pomiarów geodezyjnych w warunkach pomiarów przemysłowych.
Zapoznanie studentów z technikami pomiarowymi dla wybranych obiektów inżynierskich.
Zapoznanie studentów z metodami pomiaru oraz prezentacji wyników w zakresie obsługi prac montażowych i kontrolnych dla obiektów przemysłowych.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie dotyczące:
•	cech obiektów podlegających pomiarom kontrolnym w świetle przepisów prawnych oraz wymagań branżowych,
•	warunków prawnych realizacji pomiarów przemysłowych.
Przegląd aktów prawnych regulujących prace pomiarowe dla różnych obiektów inżynieryjnych i przemysłowych.
Omówienie metod i technik pomiarów przemysłowych (metody optyczne i mechaniczne). Elektroniczne instrumenty pomiarowe oraz ultradźwiękowe systemy pomiarowe. 
Systemy laserowe w pomiarach precyzyjnych. Interferometry i laser trackery w systemach pomiarów przemysłowych.
Systemy do pomiarów pieców obrotowych. 
Instrumenty geodezyjne jako elementy zautomatyzowanych systemów pomiarowych.
Systemy pomiarowe typu ETIS (Electronic Theodolite Intersection Systems) oraz TC-calc jako narzędzia do badania geometrii obiektów.
Zasady budowy systemów zintegrowanych do prowadzenia automatycznych procesów pomiarowych 
Techniki opracowywania i prezentacji wyników pomiarów monitorujących w systemach zautomatyzowanych.

Metody oceny:

Zaliczenie wykładu: Sprawdzian pisemny

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	Geodezja Inżynieryjna Tom I, II, III– praca zbiorowa, PPWK Warszawa 1994
2.	Podstawy Projektowania Geodezyjnych Systemów Pomiarowych Warszawa 2010 - wersja internetowa
3.  	Tatarczyk J. Elementy optyki instrumentalnej i fizjologicznej. Wydawnictwo AGH, Kraków 1994
4.     Jóźwicki R., Technika laserowa i jej zastosowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
5.	Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa, OWPW Warszawa 1994
6.	Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych - Kompleksowe zarządzania jakością w budownictwie - Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 r
7.  	Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia wielkości geometrycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt GK.NIOB711_W1:

zna podstawowe metody wyznaczania pozycji w układach maszyn współrzędnościowych. Poznanie technik pomiarów bezpośrednich

Weryfikacja:

Sprawdzian zaliczający wykład

Powiązane efekty kierunkowe: K_W04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt GK.NIOB711_W2:

zna podstawowe metody i techniki pomiarów precyzyjnych w tym z wykorzystaniem instrumentów wyposażonych w urządzenia wspomagające jak: zestawy, autokolimacyjne, reflektory pryzmatyczne, okulary zbliżające itp.

Weryfikacja:

Sprawdzian zaliczający wykład

Powiązane efekty kierunkowe: K_W03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07

Efekt GK.NIOB711_W3:

zna podstawowe fizyczne działania instrumentów pomiarowych w tym interferometrów, dalmierzy oraz elementy optyki instrumentalnej, lunety, okulary laserowe, lustra autokolimacyjne itp.

Weryfikacja:

Sprawdzian zaliczający wykład

Powiązane efekty kierunkowe: K_W02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt GK.NIOB711_K1:

potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

Sprawdzian zaliczający wykład

Powiązane efekty kierunkowe: K_K04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03, T1A_K04