Nazwa przedmiotu:

Techniki pomiarowe mikro- i nanodyspersji

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inzynieria Chemiczna i Procesowa

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1070-ICIUR-MSP-110

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów	30
2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc.	15
3. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, prezentacji, raportów, prac domowych etc.	35
4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc.	15
Sumaryczny nakład pracy studenta	95

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

-

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

1. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą technik pomiarowych mikro- i nanodyspersji (aerozoli, zawiesin, emulsji i pian) oraz nabycie praktycznych umiejętności pomiaru rozkładu wielkości cząstek rozproszonych, ich składu chemicznego oraz stabilności dyspersji

Treści kształcenia:

Wykład
1. Podstawowe informacje o charakteryzacji mikro- i nanodyspersji
2. Techniki pomiarowe aerozoli z udziałem filtrów
3. Techniki mikroskopowe w badaniu dyspersji
4. Techniki pomiarowe aerozoli z udziałem impaktorów
5. Optyczne techniki pomiarowe
6. Liczniki kondensacyjne CPC
7. Cząstki zawieszone w atmosferze i ich pomiary
8. Stabilność zawiesin
9. Stabilność pian
10. Zaliczenie
Laboratorium
1. Mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa. 
2. Optyczne techniki pomiarowe aerozoli.
3. Techniki pomiarowe aerozoli z udziałem impaktorów.
4. Budowa przenośnego sensora do monitorowania zanieczyszczenia powietrza.
5. Optyczny licznik cząstek zawiesiny.

Metody oceny:

1. sprawdzian pisemny
2. praca domowa
3. referat
4. sprawozdanie
5. dyskusja
7. seminarium

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Materiały przekazywane studentom na zajęciach
2. P. Kulkarni i in., Aerosol Measurement. Principles, Techniques, and Applications, John Wiley & Sons, Hoboken (USA), 2011
3. K Juda-Rezler, B. Toczko, Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa, 2016

Witryna www przedmiotu:

Brak

Uwagi:

Wykład:
Wykład odbywa się w wymiarze 15 godzin na semestr. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie wyniku kolokwium pisanego przez studentów na ostatnim wykładzie i ocenianego zgodnie z typową skalą ocen 2-5.
Laboratorium:
Laboratorium będzie obejmowało wykonanie pięciu ćwiczeń doświadczalnych związanych z technikami pomiarowymi aerozoli, zawiesin i pian. Ćwiczenia będą wykonywane w zespołach o liczebności 3-5 osób. Warunkiem dopuszczenia do wykonania ćwiczenia będzie pozytywne zaliczenie sprawdzianu dotyczącego podstaw teoretycznych danej metody pomiarowej. Po wykonaniu każdego ćwiczenia zespół będzie samodzielnie sporządzał sprawozdanie, które będzie podlegało ocenie zgodnej z typową skalą ocen 2-5. Ocena końcowa będzie średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń.
Pod koniec semestru będzie wyznaczony jeden termin dodatkowy na odrobienie ćwiczeń dla osób, które nie były na jakimś ćwiczeniu ze względów zdrowotnych lub nie zostały do niego dopuszczone.
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i z laboratorium.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Ma wiedzę o technikach pomiarowych stosowanych do oceny i monitorowania układów rozproszonych oraz urządzeniach realizujących te techniki.

Weryfikacja:

sprawdzian pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi posługiwać się typowymi urządzeniami pomiarowymi do charakteryzowania układów rozproszonych.

Weryfikacja:

sprawozdanie

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U2:

Potrafi dobrać odpowiednią metodę do uzyskania określonych informacji dotyczących układów rozproszonych.

Weryfikacja:

sprawozdanie, dyskusja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka KS1:

Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania swojej wiedzy.

Weryfikacja:

sprawozdanie, dyskusja

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K2_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK, P7U_K