Nazwa przedmiotu:

Instalacje sanitarne

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Szymon Firląg, dr inż. Artur Miszczuk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe

Kod przedmiotu:

-

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

2 ECTS
15h ćwiczenia audytoryjne + 15h ćwiczenia projektowe + 10h praca własna studenta (przygotowanie projektów + 10h konsultacje projektów i zaliczenia = 50h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,6 ECTS
15h ćwiczenia audytoryjne + 15h ćwiczenia projektowe + 10h konsultacje projektów i zaliczenia = 40h

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2 ECTS
15h ćwiczenia audytoryjne + 15h ćwiczenia projektowe + 10h praca własna studenta (przygotowanie projektów) + 10h konsultacje projektów i zaliczenia = 50h

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć wiedzę z rysunku technicznego, budownictwa ogólnego, geotechniki, hydrauliki i hydrologii, fizyki budowli.

Limit liczby studentów:

- od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (ćwiczenia) - od 25 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (projekt)

Cel przedmiotu:

Poznanie zasad funkcjonowania, podstaw projektowania i eksploatacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach. Na przykładowym projekcie instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i wentylacji. Omawiane są zasady projektowania i graficznego opracowania poszczególnych elementów projektowanej instalacji oraz wykonywane są podstawowe procedury obliczeniowe, niezbędne dla prawidłowego doboru elementów składowych instalacji. 
Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu wymiany ciepła, ogrzewnic-twa, ciepłownictwa i wentylacji. Zapoznanie się z nazewnictwem i systemami ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz rodzajami wentylacji. Poznanie podstaw projektowania oraz zasad bezpiecznego funkcjonowania i eksploatacji instalacji wodociągowych, grzewczych, i wentylacyjnych w budynkach.

Treści kształcenia:

B. Ćwiczenia: 
1.	Wprowadzenie, historia i rodzaje instalacji sanitarnych
2.	Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, elementy miejskiej sieci wodociągowej, instalacje wewnętrzne: zimna i ciepła woda użytkowa, kanalizacja, elementy instalacji, właściwości funkcjonalne i techniczne, zasady projektowania i wykonywania instalacji wodnych i kanalizacyjnych
3.	Centralne i lokalne systemy grzewcze, podstawowe pojęcia z zakresu wymiany ciepła, komfortu cieplnego i ogrzewania, obliczanie wartości U, obliczanie projektowanego obciążenia cieplnego, dobór grzejników i źródła ciepła, rodzaje i schematy instalacji centralnego ogrzewania, regulacja i ochrona instalacji, podstawowe pojęcia z zakresu instalacji grzewczych, rurociągów grzewczych, węzłów cieplnych, kompensacja
4.	Wentylacja, podstawowe pojęcia dotyczące obliczania przepływu powietrza wentylacyjnego, wymiarowanie i projektowanie systemów wentylacji, dobór urządzeń, efektywność energetyczna systemów wentylacji
5.	Instalacje sanitarne w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych
D. Projekt:
1.	Projekt instalacji wodociągowej obejmujący dobranie średnic, określenie przepływów obliczeniowych i wyznaczenie strat ciśnienia
2.	Projekt systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
3.	Dobór grzejników i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Metody oceny:

B. Ćwiczenia: 
1. Ocena formatywna: Dwa kolokwia zaliczeniowe – czas trwania 1 godzina lekcyjna
2. Ocena sumatywna: Średnią arytmetyczną z zaliczenia obu kolokwiów przy czym oba kolokwia muszą być zaliczone na co najmniej ocenę dostateczną
D. Projekt:
1. Ocena formatywna: Zaliczenie trzech prac projektowych 
2. Ocena sumatywna: Średnią arytmetyczną z zaliczenia trzech prac projektowych przy czym każda praca musi być zaliczona na co najmniej ocenę dostateczną
E. Końcowa ocena z przedmiotu: Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z zaliczenia ćwiczeń i projektu. Brak egzaminu.

Egzamin:

nie

Literatura:

Obowiązkowa: 
1.	Chudzicki J., Sosnowski S. 2004 Instalacje wodociągowe, projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Warszawa: Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o.
2.	Chudzicki J., Sosnowski S. 1999 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Warszawa: Wyd. Politechnika Warszawska
3.	Seweryniuk J., Krygier K., Klinke T. 2007 Ogrzewnictwo wentylacja klimatyzacja Warszawa: WSiP
Uzupełniająca:
1.	Heidrich Z. 1999 Wodociągi Warszawa: WSiP 
2.	Heidrich Z. 1999 Kanalizacja Warszawa: WSiP 
3.	Normy krajowe i zagraniczne, literatura fachowa, np. Rynek Instalacyjny

Witryna www przedmiotu:

www.olaf.wz.pw.edu.pl

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka B1_W10:

Charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w ogólnym systemie nauk oraz ich relacje do nauk technicznych i kompetencji inżynierskich

Weryfikacja:

Obrona projektu i kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_W13:

Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych

Weryfikacja:

Obrona projektu i kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka B1_U16:

Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i zarządzania

Weryfikacja:

Obrona projektu i kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_U24:

Dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania

Weryfikacja:

Obrona projektu i kolokwia

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka B1_K01:

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy

Weryfikacja:

Ocena indywidualna

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka B1_K02:

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu pro-blemów poznawczych i praktycznych

Weryfikacja:

Ocena społeczna

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: