Nazwa przedmiotu:

Technologia i systemy chłodnicze

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS624

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych : 33 godz., w tym:
a) udział w ćwiczeniach - 30 godz.,
b) konsultacje - 3 godz.
2) Praca własna studenta - 20 godz, w tym:
a) przygotowanie się do kolokwiów - 8 godz.,
b) kończenie rozpoczętych w trakcie ćwiczeń rozwiązań zadań - 12 godz.
Razem: 53 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,3 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych : 33 godz., w tym:
a) udział w ćwiczeniach - 30 godz.,
b) konsultacje - 3 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nauczenie sposobu wykonywania obliczeń dotyczących: przechowalnictwa i konserwacji produktów, krzywych mrożenia, czasu zamrażania, bilansów cieplnych procesów zamrażania dla różnych metod zamrażania.

Treści kształcenia:

Obliczenia dotyczące: przechowalnictwa i konserwacji produktów, krzywe mrożenia, czas zamrażania, bilans cieplny procesu zamrażania. Metody zamrażania. Ogólne zasady projektowania chłodni i tuneli zamrażalniczych. Zasady działania i sposoby realizacji przechowywania w atmosferach kontrolowanych i ULO. Systemy chłodnicze do realizacji nietypowych zastosowań tj. lodowiska, tory saneczkowe. Transport chłodniczy. Obliczenia i dobór elementów składowych urządzeń chłodniczych przeznaczonych do różnych zastosowań.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
Praca własna: Kontynuacja obliczeń rozpoczętych podczas ćwiczeń oraz ich modyfikacja.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Ullrich H.J.: Technika chłodnicza – Poradnik MASTA 1998.
2. Fodemski T.R.: Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, NT 2000.
3. Czapp M., Charun H., Bohdal T.: Wielostopniowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze, 1994.
4. Bohdal T., Czapp M., Charun H.:Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe, WNT 2003.
5. ASHRAE Handbook, 2000 Systems and Equipment.
6. Gruda Z., Podstolski J.: Zamrażanie żywności, WNT 1999.
Dodatkowa literatura:
- katalogi urządzeń chłodniczych,
- strony internetowe producentów urządzeń chłodniczych,
- prasa dot. chłodnictwa: „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS624_W1:

Student wie z jakich elementów składowych i jak powstaje komora chłodnicza.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_W2:

Student ma wiedzę na temat stosowanych technologii i sposobów zamrażania żywności.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_W3:

Student ma wiedzę o technologiach stosowanych w transporcie chłodniczym.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_W4:

Student wie, w jaki sposób składuje się towary w różnych typach chłodni.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W28

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_W5:

Student zna budowę lodowisk i elementów układu chłodniczego.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_W6:

Student zna systemy chłodzenia pośrednie i bezpośrednie, potrafi określić ich wady i zalety dla określonych aplikacji chłodniczych.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_W7:

Student zna budowę i zasadę działania absorpcyjnych urządzeń chłodniczych.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS624_U1:

Student umie określić parametry składowania produktów w komorach z kontrolowaną atmosferą i ULO.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_U1:

Student umie określić parametry składowania produktów w komorach z kontrolowaną atmosferą i ULO.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_U2:

Student umie policzyć czasy zamrażania, szybkość zamrażania i wyznaczyć charakterystyki zamrażania.

Weryfikacja:

Kolokwium 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_U3:

Student umie sporządzić bilans cieplny obiektu w postaci lodowiska.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U24

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS624_U4:

Student umie wykonać obliczenia i dobór elementów składowych urządzeń chłodniczych przeznaczonych do różnych zastosowań.

Weryfikacja:

Kolokwium 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E1_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: