Nazwa przedmiotu:

Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. PW.

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

ML.NS536

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 20 godz., w tym:
a) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe, przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta - 10 godz.,
b) przygotowanie się do kolokwiów - 10 godz.
Razem - 52 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,5 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 32, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.,
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.,
c) konsultacje - 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć obliczać podstawowe parametry eksploatacyjne urządzeń, w których wykorzystywane jest zjawisko bezprzeponowej wymiany ciepła i masy.

Treści kształcenia:

Wykład: 
1. Zagadnienia wymiany masy w układach wielofazowych.
2. Analogie hydromechaniczno - cieplne. 
3. Równoczesna wymiana ciepła i masy w obecności przemiany fazowej jednego ze składników układu. 
4. Teoria skruberów, chłodnic natryskowo – wyparnych i chłodni kominowych.
Ćwiczenia: Zadania i przykłady liczbowe związane z treścią wykładu.

Metody oceny:

Dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Leinhard IV, J.H. Leinhard V.: A Heat Transfer Textbook, Phologiston Press, Cambridge, Massachusetts USA, 2008, dostępne z http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html.
2. Çengel Y.A.: Heat Transfer, A Practical Approach, McGraw-Hill Companies, Boston, 1998, ISBN 0-07-115223-7.
Dodatkowa literatura:
1. Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl.
2. Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 1980.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS536_W1:

Student potrafi dobrać odpowiedni typ wymiennika ciepła do określonych zadań.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS536_W1:

Student potrafi dobrać odpowiedni typ wymiennika ciepła do określonych zadań.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS536_W2:

Student odróżnia zagadnienie przemiany fazowej od problemu wymiany masy i potrafi wskazać urządzenia, w których te zjawiska są wykorzystywane.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W07

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS536_W2:

Student odróżnia zagadnienie przemiany fazowej od problemu wymiany masy i potrafi wskazać urządzenia, w których te zjawiska są wykorzystywane.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS536_W3:

Student potrafi wymienić i sklasyfikować urządzenia wykorzystujące chłodzenie natryskowo-wyparne oraz zna zasadę ich działania.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 2.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_W06

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS536_U1:

Student umie obliczyć wymagane parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne wymiennika ciepła.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS536_U2:

Student potrafi poprawnie zbilansować powierzchnię międzyfazową, przez którą zachodzi równoczesna wymiana ciepła i masy.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U02

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka ML.NS536_U2:

Student potrafi poprawnie zbilansować powierzchnię międzyfazową, przez którą zachodzi równoczesna wymiana ciepła i masy.

Weryfikacja:

Kolokwium nr 1.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: E2_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe: