Nazwa przedmiotu:

Sieci gazowe

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7406

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach:	30
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych: 15
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą:	20
Przygotowanie do kolokwiów:	35

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Gazownictwo

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu będzie uzyskanie rozszerzonej wiedzy z zakresu hydrauliki sieci gazowych potrzebnej do projektowania obiektów systemu gazowniczego oraz metod symulacji na potrzeby komputerowego wspomagania prowadzenia ruchu sieci. Student nabędzie umiejętności umożliwiające projektowanie i realizację procesów automatycznego sterowania i pomiaru parametrów gazu w systemach gazowniczych.

Treści kształcenia:

Podstawowe informacje dotyczące modeli przepływu w gazociągach i komputerowej symulacji sieci gazowych. Równanie Bernoulliego dla cieczy i gazów. Opory liniowe przy przepływie w gazociągach. Opory miejscowe. Modele elementów nieliniowych w sieciach gazowych.
Równania przepływu dla stanu ustalonego – przepływ izotermiczny i nieizotermiczny. Metody symulacji sieci gazowych w stanach ustalonych
Wybrane elementy teorii grafów. Macierzowy zapis struktury sieci gazowej. Metody upraszczania struktury sieci gazowej. Metody zwiększania przepustowości sieci. Metody zmniejszania chropowatości wewnętrznej powierzchni rury. Przepływy w rurociągach nachylonych. Metody pomiaru wybranych parametrów gazu (ciśnienia, przepływu, temperatury oraz ciepła spalania)

Metody oceny:

Oz = 0.6Ow + 0.4Op

Egzamin:

nie

Literatura:

K. Bąkowski - Gazyfikacja, WNT, 1996.
A. Barczyński, T. Podziemski - Sieci gazowe polietylenowe, Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A.,2002.
A. Osiadacz, Statyczna symulacja sieci gazowych Biblioteka Inżyniera Gazownika, Fluid Systems. Warszawa 2001
K. Bytnar, K. Kogut Obliczanie sieci gazowych. / T. 2 ; Przegląd programów komputerowych, Uczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH, Kraków 2007
A. Osiadacz, M. Chaczykowski „Stacje gazowe. Teoria, projektowanie, eksploatacja”, Biblioteka Inżyniera Gazownika, Fluid Systems. Warszawa 2010

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada uporządkowana wiedzę z zakresu sieci gazowych, budowy,eksploatacji oraz zasad projektowania.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemnych kolokwiów. Rozwiązanie problemów obliczeniowych z zakresu komputerowej symulacji sieci gazowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W13, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi zaprojektować wybrane elementy sieci gazowych oraz zdefiniować zasady prawidłowej eksploatacji.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemnych kolokwiów. Rozwiązanie problemów obliczeniowych z zakresu komputerowej symulacji sieci gazowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U11

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemnych kolokwiów. Rozwiązanie problemów obliczeniowych z zakresu komputerowej symulacji sieci gazowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK