Nazwa przedmiotu:

Systemy Wentylacji i Klimatyzacji Budynków Mieszkalnych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Maciej Mijakowski; dr inż. Jerzy Sowa

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7415

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 30 h, 
ćwiczenia projektowe: 15 h,
zapoznanie się z literaturą: 20 h, 
przygotowanie projektów: 40 h, 
przygotowanie do zaliczenia: 20 h. 
Razem: 125 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

3

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika Płynów, Wentylacji i Klimatyzacja I

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Absolwent otrzymuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.

Treści kształcenia:

Specyfika wentylacji i klimatyzacji budynków mieszkalnych; Wymagania prawne dotyczące wentylacji i klimatyzacji domów i mieszkań; Rodzaje systemów wentylacji i klimatyzacji (wentylacja naturalna, mechaniczna wywiewna, mechaniczna nawiewno-wywiewna; Określanie wymaganego strumienia powietrza; Określanie zysków ciepła jawnego i utajonego, sposoby zabezpieczenia przed zyskami ciepła, dobór klimatyzatora; Rozdział powietrza w budynkach mieszkalnych; Elementy nawiewne i wywiewne; Obliczenia wyporu cieplnego i parcia wiatru; Obliczenie i dobór sieci przewodów wentylacyjnych; Charakterystyka eksploatacyjna wentylatora, dobór wentylatora; Systemy sterowania wentylacją w budynkach mieszkalnych; Metody odzysku ciepła z powietrza usuwanego (budynki jednorodzinne i wielorodzinne); Metody symulacyjne w obliczeniach wentylacji budynków mieszkalnych; Modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych; Wentylacja w audycie termomodernizacyjnym oraz świadectwach charakterystyki energetycznej budynków

Metody oceny:

0,5*zaliczenie wykładu + 0,5* zaliczenie ćwiczeń projektowych; Warunki zaliczenia wykładu: zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych: obecność na zajęciach, wykonanie i zaliczenie projektów.

Egzamin:

nie

Literatura:

Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek; Kompendium wiedzy ogrzewnictwo klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo - poradnik, Omni-Scala, 2008; Pełech A., Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; Liddament M.,W., A Guide to Energy Efficient Ventilation, AIVC, 1996; ASHRAE Handbook Fundamentals, ASHRAE, 2013

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada specjalistyczne umiejętności praktyczne dotyczące projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji budynków mieszkalnych.

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W12, IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi zaprojektować instalacje wentylacji i klimatyzacji dla budynków mieszkalnych.

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U07, IS_U13, IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

zaliczenie wykładów i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

zaliczenie wykładów i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR