Nazwa przedmiotu:

Urządzenia do oczyszczania wody

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Justyna Walczak

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISISW-ISP-5309

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach - 30h, Obecność na ćwiczeniach projektowych - 30h, Zapoznanie się z literaturą - 10h, Przygotowanie do kolokwium - 10h, Opracowanie projektu, ćwiczeń lub zadań - 30h, Przygotowanie do ćwiczeń projektowych - 5h, Przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie - 10h Razem - 125h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2.2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Biologia i ekologia, Mechanika płynów, Technologia uzdatniania wody

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Przygotowanie studentów do projektowania urządzeń do uzdatniania wody powierzchniowej, podziemnej i infiltracyjnej oraz układów technologicznych dostosowanych do jakości ujmowanej wody.

Treści kształcenia:

Program wykładu: 
1.Charakterystyka jakościowa wód powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych -(2 godz)  
2.Schematy technologiczne stacji uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych-(4 godz)  
3.Gospodarka reagentami chemicznymi: rodzaje, zasady magazynowania, przygotowanie roztworów, dawkowanie-(4 godz)  
4.Urządzenia do realizacji procesu koagulacji objętościowej (mieszalniki i komory flokulacji)-(4 godz)  
5.Osadniki -(4 godz)  
6.Klarowniki z zawieszonym osadem-(2 godz)  
7.Filtry do klarowania wody (pospieszne i powolne)-(2 godz)  
8.Urządzenia do aeracji -(2 godz)  
9.Filtry do odżelaziania i odmanganiania wody-(2 godz)  
10. Techniki membranowe (2 godz) 
11.Urządzenia do dezynfekcji wody-(2 godz)   
Program ćwiczeń projektowych:  
1.Przykłady rozwiązań zakładów oczyszczania wody powierzchniowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wybranych wariantach technologicznych-(2 godz)  
2.Projekt (obliczenia i rysunki) urządzeń do magazynowania, przygotowania roztworów roboczych i dawkowania koagulantu-(6 godz)  
3.Projekt (obliczenia i rysunki) urządzeń do magazynowania, przygotowania roztworu roboczego i dawkowania wapna-(4 godz)  
4.Projekt (obliczenia i rysunki) komór flokulacji i osadników poziomych podłużnych -(6 godz)  
5.Projekt (obliczenia i rysunki) klarowników z zawieszonym osadem, wstępne obliczenia pulsatorów, dobór akcelatorów-(4 godz)  
6.Projekt (obliczenia i rysunki) filtrów pospiesznych jednowarstwowych płukanych powietrzem i wodą-(8 godz)
Treści merytoryczne projektów:
1.Przykłady rozwiązań zakładów oczyszczania wody powierzchniowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wybranych wariantach technologicznych-(2 godz)  
2.Projekt (obliczenia i rysunki) urządzeń do magazynowania, przygotowania roztworów roboczych i dawkowania koagulantu-(6 godz)  
3.Projekt (obliczenia i rysunki) urządzeń do magazynowania, przygotowania roztworu roboczego i dawkowania wapna-(4 godz)  
4.Projekt (obliczenia i rysunki) komór flokulacji i osadników poziomych podłużnych -(6 godz)  
5.Projekt (obliczenia i rysunki) klarowników z zawieszonym osadem, wstępne obliczenia pulsatorów, dobór akcelatorów-(4 godz)  
6.Projekt (obliczenia i rysunki) filtrów pospiesznych jednowarstwowych płukanych powietrzem i wodą-(8 godz)

Metody oceny:

wykład: egzamin, ćwiczenia projektowe: zaliczenie projektów cząstkowych + zaliczenie 2 kolokwiów

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Heidrich Z. Roman M., Tabernacki J., Zakrzewski J.: Urządzenia do uzdatniania wody. Zasady projektowania i przykłady obliczeń. Wyd. ARKADY Warszawa 1987. 
2. Anielak A. "Wysokoefektywne metody oczyszczania wody", wyd. PWN, Warszawa 2015.
3. Nawrocki J.: Uzdatnianie wody. Cześć 1 i cześć 2, wyd. PWN, Warszawa 2010.
4. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2009. 
5. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Wolska M.: Oczyszczanie wody. Tom. 1 Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2022.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji reaktorów wykorzystywanych do realizacji mechanicznych, chemicznych i biologicznych procesów oczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych.

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, wykonanie projektów cząstkowych w ramach ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Zna nowe kierunki rozwoju technologii oczyszczania wody stanowiącej źródło wody przeznaczonej do spożycia

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów, wykonanie projektów cząstkowych w ramach ćwiczeń projektowych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi zastosować procesy fizyczne,chemiczne i biologiczne w projektowaniu, modernizacji i eksploatacji urządzeń do oczyszczania wód podziemnych i powierzchniowych.

Weryfikacja:

Wykonanie projektów cząstkowych w ramach ćwiczeń projektowych, zaliczenie kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi dokonać wariantowego doboru typowych urządzeń oraz ocenić prawidłowość ich działania i obliczyć parametry eksploatacyjne

Weryfikacja:

Wykonanie projektów cząstkowych w ramach ćwiczeń projektowych, zaliczenie kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U08, IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Poprzez konieczność zapoznania się z literatura fachową w zakresie nowych trendów w technologii oczyszczania wody rozumie konieczność stałego rozszerzenia wiedzy w stosunku do przekazanej na wykładzie

Weryfikacja:

Egzamin z wykładów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK