Nazwa przedmiotu:

Wodociągi

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISISW-ISP-5307

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wysłuchanie wykładów - 30 h, Obecność na ćwiczeniach projektowych (zapoznanie się z zasadami opracowywania zadań projektowych) - 30 h,  Przygotowanie merytoryczne do opracowania zadań projektowych - 10 h, Wykonanie projektu - 20 h, Utrwalenie i ewentualne poszerzenie wiedzy przedstawionej na wykładach (przygotowanie do egzaminu) i obecność na egzaminie - 20 h,  Razem - 110 h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiadomości w zakresie mechaniki płynów: podstawowe pojęcia kinetyki płynów, opory ruchu, obliczenia przepływów w przewodach pod ciśnieniem, ruch wód gruntowych. Podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa oraz mechaniki i wytrzymałości materiałow

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi układami i zasadami działania systemów wodociągowych. Poznanie zasad funkcjonowania i projektowania podstawowych elementów składających się na system wodociągowy: ujęć wody, pompowni, zbiorników wodociągowych i sieci wodociągowych

Treści kształcenia:

Systemy  wodociągowe: podstawowe definicje, elementy systemu i ich rola. Zapotrzebowanie na wodę. Ujęcia wody powierzchniowej i gruntowej: rodzaje ujęć, techniczne rozwiązania, zasady projektowania. Zbiorniki wodociągowe: rola zbiorników, rodzaje, budowa, zasady projektowania. Sieć wodociągowa: układy sieci, zasady jej trasowania, obliczanie przepływów, wymiarowanie przewodów. Pompownie wodociągowe: rola pompowni, zasady projektowania. Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych. Rozwiązania techniczne budowy sieci wodociągowych. Podstawy modelowania sieci wodociągowych; innowacyjne rozwiązania w wodociągach.

Metody oceny:

Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów.
Prawidłowe opracowanie rozwiązań technicznych elementów systemu wodociągowego i uzasadnienie przyjętych rozwiązań. 
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Osuch-Pajdzińska E., Roman  M.,"Sieci i obiekty wodociągowe" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 2. Kwietniewski M., Osuch-Pajdzińska E, Olszewski W. Miszta-Kruk K.  Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza PW, Wyd. 5. Warszawa 2016. 3. Knapik K., Bajer. J. Wodociągi, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011
4. Budziłło B., Wieczysty A., Projektowanie ujęć wód powierzchniowych, Wyd. Politechniki Krakowskiej. Kraków 2001. 5. Mutschmann J., Stimmelmayer F.: Taschenbuch der Wasserversorgung. AuflageFriedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig, Wiesbaden, 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji sieci i obiektów zaopatrzenia wodę.

Weryfikacja:

egzamin z wykładu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w urządzeniach, sieciach wodociągowych.

Weryfikacja:

egzamin z wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W19

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy systemu zaopatrzenia w wodę terenów zurbanizowanych.

Weryfikacja:

wykonanie i obrona projektu, egzamin z wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U18

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia w systemach wodociągowych terenów zurbanizowanych.

Weryfikacja:

wykonanie i obrona projektu, egzamin z wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U19

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U03:

Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w opisie zjawisk fizycznych chemicznych, biologicznych zachodzących w procesach typowych dla zaopatrzenia w wodę

Weryfikacja:

egzamin z wykładu, obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UK

Charakterystyka U04:

Potrafi dobrać typowe urządzenia stosowane w systemach wodociągowych

Weryfikacja:

wykonanie i obrona projektu, egzamin z wykładów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

Charakterystyka U05:

Potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia wody na terenach zurbanizowanych

Weryfikacja:

wykonanie projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U09

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Weryfikacja:

obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Weryfikacja:

obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR