Nazwa przedmiotu:

Zarządzanie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz, dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISSCiG-MSP-2208

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

50 h, w tym 20h pracy własnej, celem rozszerzenia zagadnień, które pojawiły się na wykładzie.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

.Żródła ciepła, Sieci ciepłownicze, Gazownictwo, Symulaja sieci płynowych

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi, w tym zarządzania w warunkach obowiązywania zasady TPA. Zapoznanie Studentów z regułami prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci ciepłowniczych i gazowniczych.

Treści kształcenia:

Bilansowanie sieci ciepłowniczych, akumulacyjność sieci ciepłowniczej. Rozdział obciążeń pomiędzy źródła ciepła, analiza czasu transportu ciepła i opóźnienia transportowego, stosowanie regulacji jakościowej, ilościowej i mieszanej w systemie ciepłowniczym. Problemy eksploatacyjne sieci ciepłowniczych, rodzaje, przyczyny i następstwa awarii. Współpraca odnawialnych źródeł ciepła i zasobników ciepła z sieciami ciepłowniczymi. Zasady eksploatacji ciepłowni, pompowni i węzłów cieplnych. Bilansowanie systemu gazowniczego w jednostkach energii, akumulacyjność sieci transportu gazu, śledzenie jakości gazu w sieci. Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, prognozy transportowe, reguły uzgadniania i korygowania nominacji oraz renominacji. Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnych. Identyfikacja „wąskich gardeł” w sieciach. Wykrywanie i lokalizacja nieszczelności sieci. Zasady eksploatacji tłoczni gazu i stacji gazowych. Zasady eksploatacji gazociągów z różnych materiałów: stalowych, z tworzyw sztucznych oraz kompozytów.

Metody oceny:

Egzamin pisemny, samoocena

Egzamin:

tak

Literatura:

Instrukcja ruchu PSG Sp. z o.o., GS SA - dostępne na stronach internetowych przedsiębiorstw, Ustawa dot. TPA, przegląd pracy branżowej, instrukcja obsługi programu pakietu oprogramowania SIMNET.

Witryna www przedmiotu:

.

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu budowy, modernizacji 
i eksploatacji sieci ciepłowniczych i gazowych.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

Charakterystyka W02:

Posiada ugruntowaną wiedzę niezbędną do prowadzenia badan i analizy wytwarzania 
i przesyłu energii w systemach ciepłowniczych i gazowniczych.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Umie przeanalizować i ocenić wpływ wybranych parametrów procesu na jego efektywność energetyczną, emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji systemów ciepłowniczych i gazowniczych.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Potrafi samodzielnie przeanalizować przebieg procesów fizycznych w systemach ciepłowniczych i gazowych.

Weryfikacja:

Egzamin pisemny

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych 
i osobistych.

Weryfikacja:

Samoocena

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KK

Charakterystyka K02:

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Weryfikacja:

Samoocena

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KO