Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo pożarowe budynków (BS1A_32/01)

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat/adiunkt z habilitacją

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

BS1A_32/01

Semestr nominalny:

8 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h;
Przygotowanie do zaliczenia 10h;
Razem 50h = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 30h; 
Razem 30h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

angielski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Wykłady: min. 15

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków. Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie pozwalającym na korzystanie z norm europejskich i przepisów w procesie projektowania.

Treści kształcenia:

W1 - Podstawowe pojęcia.
W2 - Funkcje elementów  budynku w warunkach pożaru.
W3 - Stany krytyczne bezpieczeństwa pożarowego.
W4 - Reakcja na ogień.
W5 - Toksyczność i dymotwórczość materiałów budowlanych.
W6 - Wentylacja pożarowa.
W7 - Odporność ogniowa.
W8 - Zabezpieczenia ogniochronne.
W9 - Rozwiązania elementów i instalacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej z  zaliczenia pisemnego.   Zaliczenie będzie się składał o z pięciu pytań. Za każde pytanie  można uzyskać od 0 do 5 punktów.   Ocena dostateczna - od 15 do 18 punktów pod warunkiem uzyskania  nie mniej niż dwóch punktów za każde pytanie. Ocena dobra - od 19 do 23 punktów pod warunkiem uzyskania nie  mniej niż trzech punktów za każde pytanie. Ocena bardzo dobra – od 24 do 25 punktów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kosiorek M. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Budownictwo  Ogólne” tom 2, rozdz. 9, Arkady, 2005.  
2. Kosiorek M. i inni: cykl artykułów w Materiałach Budowlanych 10/2005  - 3/2007.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych w ramach zadania 8 projektu NERW PW

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01_01:

Ma wiedzę w zakresie fizyki, chemii, fizykochemi spalania, termodynamiki niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z projektowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W01_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02_01:

Ma wiedzę z zakresu wytrzymałości materiałów, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W04_01:

Ma szczegółową wiedzę związaną z doborem klasy odporności ogniowej elementów budynku i podziałam budynku na strefy pożarowe.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W04_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W07_01:

Zna podstawowe metody i techniki okfreślania stanów krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W07_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W08_03:

Ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania standardów, przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_W08_03

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02_01:

Ma świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W9)

Powiązane charakterystyki kierunkowe: B1A_K02_01

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR