Nazwa przedmiotu:

Przedmiot ogólnowydziałowy: Ochrona przeciwpożarowa

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wiktor Lasota

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla wydziału

Kod przedmiotu:

WN1A_11/01

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 10, razem - 25; Razem - 25

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10 h; Razem 10 h = 0,4 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykłady: min. 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie podstaw inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków, przekazanie wiedzy w zakresie pozwalającym na korzystanie z norm europejskich i przepisów w procesie projektowania.

Treści kształcenia:

W1 - Podstawowe pojęcia; W2 - Funkcje elementów  budynku w warunkach pożaru; W3 - Stany krytyczne bezpieczeństwa pożarowego; W4 - Reakcja na ogień; W5 - Toksyczność i dymotwórczość materiałów budowlanych; W6 - Wentylacja pożarowa; W7 - Odporność ogniowa; W8 - Zabezpieczenia ogniochronne; W9 - Rozwiązania elementów i instalacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Metody oceny:

zgodnie z regulaminem przedmiotu

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kosiorek M.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Budownictwo ogólne, Tom 2, rozdz. 9, Arkady, Warszawa 2005;  2. Kosiorek M. i inni: cykl artykułów w Materiałach Budowlanych 10/2005  - 3/2007

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W04:

Ma wiedzę w zakresie fizyki, chemii, fizykochemii spalania, termodynamiki niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych prostych zadań związanych z projektowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W04

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o

Charakterystyka W17:

Ma podstawową wiedzę w zakresie stosowania standardów, przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

Charakterystyka W18:

Ma szczegółową wiedzę związaną z doborem klasy odporności ogniowej elementów budynku i podziałami budynku na strefy pożarowe.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_W18

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WK

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K02:

Ma świadomość ważności i rozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i bezpieczeństwo ludzi.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane charakterystyki kierunkowe: C1A_K02

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KR