Nazwa przedmiotu:

Racjonalizacja zużycia ciepła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Andrzej Wiszniewski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7401

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 30 h
Ćwiczenia  15 h
Zapoznanie się z literaturą 35 h
Napisanie programu, uruchomienie, weryfikacja 30h
Przygotowanie raportu 10
Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20
Razem 140 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykład 30 h
Ćwiczenia  15 h
Przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20
Razem 65 h
ECTS 5

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Moduły, których zaliczenie warunkuje podjęcie przedmiotowego kursu: Wymiana ciepła, Termodynamika, Ogrzewnictwo, Fizyka budynków, Wentylacja i klimatyzacja, Ekonomika

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

: Celem przedmiotu jest przekazanie zintegrowanej wiedzy dotyczącej uwarunkowań prawnych, konieczności oraz sposobów racjonalizacji zużycia ciepła w budownictwie i procesach przemysłowych. W szczególności zostaną sposoby identyfikacji i ograniczenia strat ciepła przez przegrody oraz w instalacjach odbiorczych. Podane zostaną racjonalne kryteria oceny i wyboru zakresu działań racjonalizujących użytkowanie ciepła.

Treści kształcenia:

Ćwiczenia audytoryjne ( 8 godzin): obecność obowiązkowa, kolokwium, praca zaliczeniow
Ćwiczenia 1 Zasada działania i projektowanie gruntowego wymiennika ciepła
Ćwiczenia 2 Sposoby podniesienia efektywności instalacji c.w.u. - straty ciepła w 
instalacji rozprowadzającej
Ćwiczenia 3 Metody wyznaczanie skorygowanego współczynnika przenikania ciepła z uwzględnianiem mostków cieplnych
Ćwiczenia 4 Obliczanie redukcji emisji gazów cieplarnianych
Ćwiczenia 5 Magazynowanie ciepła i chłodu – dobór zasobnika ciepła dla instalacji cwu oraz zasobnika chłodu dla klimatyzacji
Ćwiczenia 6 Szacowanie wydajności kolektorów słonecznych – dobór wielkości instalacji na potrzeby przygotowania c.w.u
Ćwiczenia 7 Bilans cieplny okna
Ćwiczenia 8 Sprawdzian zaliczeniowy

Metody oceny:

Egzamin pisemny
Pozytywna ocena z ćwiczeń audytoryjnych laboratoryjnych (warunki dopuszczenia do egzaminu)

Egzamin:

nie

Literatura:

Jan Norwisz i inni, „Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, Gliwice 2004
Aktualne akty prawne związane z racjonalizacją użytkowania energii
Malicki M ."Wentylacja i klimatyzacja
Recknagel „Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja„
Górzyński J., Auditing Energetyczny, Wydawnictwo NAPE, Warszawa 2001

Witryna www przedmiotu:

awiszniewski.vip4.net

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji COWIG 
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów inżynierskiego oprogramowania przy doborze urządzeń w sieciach i instalacjach COWiG
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki produkcji, związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12, IS_W13, IS_W17

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG, I.P6S_WK, III.P6S_WK

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi prowadzic metodami matematycznymi analizy porównawcze róznych rozwiazan technologicznych z zakresu ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa
Potrafi prowadzic analizę wplywu wybranych parametrów procesu na jego efektywnosć energetyczna lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji sytemów ogrzewczeych, lub klimatyzacyjnych
Potrafi przeprowadzic analizę techniczno-ekonomiczną układów technologicznych stosowanych w praktyce w zakresie ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U14, IS_U11, IS_U12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma swiadomosc wagi pozatechnicznych aspektów i skutków dzialalnosci inzynierskiej, w tym jej wplywu na środowisko, i zwiazanej z tym odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje
Potrafi myśleć i dzialać w sposób przedsiebiorczy

Weryfikacja:

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K02, IS_K05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR, I.P6S_KO