Nazwa przedmiotu:

Projektowanie obiegów wodnych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Michał Strzeszewski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-7415

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 30 h, ćwiczenia projektowe: 15 h, zapoznanie się z literaturą: 20 h, przygotowanie projektów: 40 h, przygotowanie do zaliczenia: 20 h. Razem: 125

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

.2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika Płynów, Termodynamika Techniczna, Wymiana ciepła, Ogrzewnictwo

Limit liczby studentów:

.

Cel przedmiotu:

Absolwent otrzymuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące projektowania obiegów wodnych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem specjalistycznego opro-gramowania komputerowego.

Treści kształcenia:

1.	tworzenie trójwymiarowych modeli budynków,
2.	obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych jednowarstwowych, wie-lowarstwowych oraz odwróconych dachów,
3.	obliczanie obciążenia cieplnego budynków,
4.	obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynków,
5.	tworzenie projektowej charakterystyki energetycznej budynków,
6.	tworzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,
7.	obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych,
8.	projektowanie obiegów wodnych w systemach centralnego ogrzewania,
9.	projektowanie obiegów wodnych w systemach centralnego chłodzenia,
10.	projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych,
11.	wymiana danych pomiędzy programem Revit i programami branżowymi.

Metody oceny:

0,5*zaliczenie wykładu + 0,5* zaliczenie ćwiczeń projektowych
Warunki zaliczenia wykładu: zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych: obecność na zajęciach, wykonanie i zaliczenie projektów.

Egzamin:

nie

Literatura:

1.	Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Politechnika Warszawska. 2010.
2.	Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wg normy PN–EN 12831. Wydanie II rozszerzone. Politechnika Warszawska. 2015.
3.	Wereszczyński P., Strzeszewski M., et al., Audytor OZC 7.0 Pro. Program wspomagający obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku, sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą oraz wyznaczanie świadectw energetycznych. Podręcznik użytkownika, SANKOM Sp. z o.o., Warszawa, 2020.
4.	Wereszczyński P., M. Strzeszewski et al., Podręcznik użytkownika programu Audytor SET 7.3, Sankom Sp. z o.o., Warszawa 2022.

Witryna www przedmiotu:

.

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada specjalistyczne umiejętności praktyczne dotyczące projektowania obiegów wodnych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W09, IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Posiada specjalistyczne umiejętności praktyczne dotyczące projektowania obiegów wodnych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Weryfikacja:

projekt

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U07, IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Weryfikacja:

zaliczenie wykładów i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

Charakterystyka K02:

Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Weryfikacja:

zaliczenie wykładów i obrona projektu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K03

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KR