Nazwa przedmiotu:

Magazynowane energii

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-6308

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady: 30h, ćwiczenia projektowe: 15h, zapoznanie z literaturą: 10h, przygotowanie do kolokwium: 10h, przygotowanie i realizacji zadania zespołowego: 15h, przygotowanie do zaliczenia wykładu: 10h. Razem: 90.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

.Technika cieplna, Wymiana ciepła, Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

.Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami magazynowania różnych form użytkowych energii, a w szczególności technologii magazynowania ciepła.

Treści kształcenia:

.Wykład. Podstawy teoretyczne magazynowania różnych form energii obejmują: cele i zadania magazynowania energii oraz sposoby magazynowania energii; Technologie magazynowania energii zawierają: przegląd technologii magazynowania energii i charakterystyki technologii magazynowania energii (wybrane przypadki); Akumulatory ciepła obejmują: technologie magazynowania ciepła, sezonowe technologie magazynowania ciepła oraz krótko-okresowe technologie magazynowania ciepła; Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych zawiera: charakterystyki akumulatorów ciepła, zastosowanie akumulatorów ciepła, budowę akumulatora ciepła, dobór akumulatora ciepła, a także przegląd istniejących akumulatorów ciepła w Polsce (wybrane przykłady); Montaż i eksploatacja akumulatorów ciepła.

Metody oceny:

.0,5*zaliczenie wykładu + 0,5*ćwiczenia

Egzamin:

nie

Literatura:

.1.	Beckmann G., Gilli P. V. Thermal Energy Storage, Springer Verlag, 1984
2.	Bradbury K., Energy storage technology review, 2010
3.	Dincer I., Rosen M. A., Thermal energy storage – systems and applications, Wiley, 2011
4.	Domański R., Magazynowanie energii cieplnej, PWN, Warszawa, 1990
5.	Wojciechowski  H.: Technologie magazynowania energii - cz. 1 i 2. Instal Nr 2 (str. 20-27) i Instal Nr 3 (str. 16-27), 2017
6.	Pomorski M., Nemś A., Gnutek Z.: Techniki akumulacji energii – część 1 i 2, Instal Nr 10 (str. 21-25) i Instal Nr 11 (str. 27-32), 2015
7.	EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap [Plan działania Europejskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Energią na rzecz rozwoju technologii magazynowania energii ], EASE-EERA, 2017
8.	Zwierzchowski R.: Analiza układów hydraulicznych w elektrociepłowniach i ciepłowniach z akumulatorem ciepła. Politechnika Warszawska. Prace Naukowe. Inżynieria Środowiska, z. 64. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISSN 1234-4338, Warszawa 2013
9.	Zwierzchowski R.: Zastosowanie akumulatorów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych szansą na zwiększenie efektywności i pewności zasilania odbiorców w ciepło i energię elektryczną. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 2, Tom 42, str. 47-50, 2011
10.	Zwierzchowski R.: Characteristics of large thermal energy storage systems in Poland. International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), 2-5 lipca 2017, Wrocław, E3S Web Conf., Volume 22, paper 00296, 2017

Witryna www przedmiotu:

.nie

Uwagi:

.nie

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów do magazynowania energii w szczególności do magazynowania ciepła w ciepłownictwie

Weryfikacja:

Pisemne zaliczenie wykładu

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną układów technologicznych magazynowania ciepła stosowanych w praktyce w zakresie ciepłownictwa.

Weryfikacja:

Zaliczenie zadania zespołowego

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Weryfikacja:

Rozmowa

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK

### Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka IS_K04:

Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Weryfikacja:

Rozmowa

Powiązane charakterystyki kierunkowe:

Powiązane charakterystyki obszarowe: