Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i klimatyzacja I (lab)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jacek Hendiger

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Kierunkowe i Specjalizacyjne

Kod przedmiotu:

1110-ISCOG-ISP-6304

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

.ćwiczenia laboratoryjne 15h, przygotowanie sprawozdań 15h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

.0,5

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z metodyką pomiaru wybranych wielkości i parametrów opisujących działanie układów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.

Treści kształcenia:

Omówienie metodyki, zakresu oraz praktyczne wykonanie pomiarów związanych z: badaniem parametrów psychrometrycznych powietrza w pomieszczeniach, badaniem charakterystyki elementów nawiewnych, badaniem charakterystyki wentylatora, testami ciśnieniowymi budynku, badaniem szczelności instalacji wentylacyjnej. modelowaniem fizykalnym elementów instalacji, identyfikacją elementów i obmiarem istniejącej instalacji.

Metody oceny:

ocena realizacji poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin:

nie

Literatura:

Hendiger Jacek, Chludzińska Marta, Sowa Jerzy, Targowski Leszek, Mijakowski Maciej, Rucińska Joanna: Wentylacja i klimatyzacja. Laboratorium, 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Kabza Z., Kostyrko K: Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych, Politechnika Opolska, Opole 2003/2004
Pomiary cieplne, Wydawnictwa Naukowo Techniczne 1993
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wymagania techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002
Kołodziejczyk L., Mańkowski S., Rubik M.: Pomiary w inżynierii sanitarnej, Arkady 1980
Kabza Z., Kostyrko K., Zator S., Łobzowski A., Szkolnikowski W.: Regulacja mikroklimatu pomieszczenia, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Rozumie potrzebę kontroli parametrów urządzeń i układów wentylacji i klimatyzacji, zna wymagane i zalecane wartości parametrów.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie prowadzenia pomiarów parametrów powietrza wewnętrznego, zna zasady prowadzenia długoterminowej rejestracji parametrów powietrza

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W05

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_WG.o, P6U_W

Charakterystyka W03:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat procedury prowadzenia badań charakterystyki elementów nawiewnych, posiada wiedzę na temat wymaganej konfiguracji stanowiska pomiarowego.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W04:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat procedury prowadzenia badań charakterystyki wentylatorów, posiada wiedzę na temat wymaganej konfiguracji stanowiska pomiarowego

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W05:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metodologii prowadzenia testów ciśnieniowych budynku, zna zasady przygotowania pomieszczeń do badań, zna wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W06:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat metodologii prowadzenia testów szczelności instalacji wentylacyjnej, zna wymagania dotyczące szczelności, zna zasady przygotowania instalacji do badań, zna wymagania dotyczące urządzeń pomiarowych.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

Charakterystyka W07:

Posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad oznaczania i wymiarowania elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji, zna zasady wykonywania dokumentacji rysunkowej istniejącego układu.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W02

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi przeprowadzić pomiary i dokonać analizy wyników z badań parametrów powietrza wewnętrznego.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10, IS_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UO

Charakterystyka U02:

Potrafi przygotować stanowisko, przeprowadzić pomiary i sporządzić charakterystykę elementu nawiewnego.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10, IS_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UO

Charakterystyka U03:

Potrafi  przeprowadzić pomiary, dokonać odpowiednich obliczeń i sporządzić charakterystykę wentylatora.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U22, IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P6S_UW.o, P6U_U, I.P6S_UW.o, I.P6S_UO

Charakterystyka U04:

Potrafi przygotować urządzenia pomiarowe, wykonać pomiary i dokonać obliczeń w zakresie wyznaczania charakterystyki szczelności pomieszczeń.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10, IS_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UO

Charakterystyka U05:

Potrafi przygotować instalację i urządzenia do pomiaru szczelności, przeprowadzić pomiar i sporządzić raport końcowy.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U10, IS_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o, I.P6S_UO

Charakterystyka U06:

Potrafi zidentyfikować elementy, dokonać obmiaru i sporządzić dokumentację rysunkowa istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U13

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową.

Weryfikacja:

Ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, wykonywanych w zespole

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KK