Nazwa przedmiotu:

Natural Gas Engineering

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Environmental Engineering

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISISR-ISA-6409

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach:	15
Obecność na zajęciach komputerowych:	30
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą i przygotowanie do kolokwiów: 30

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

angielski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 30h |

Wymagania wstępne:

Energy Systems and Environment

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

The subject gives students an overview of selected fields of natural gas engineering. The subject matter is balanced and focused on natural gas midstream operations. Topics include: gas transmission and distribution, LNG technologies, storage and utilization. Natural gas sales and marked development is also discussed. After completing the course, the student should:
•	Be familiar with natural gas network and grid infrastructure
•	Understand the liquefaction processes and facilities
•	Describe natural gas and LNG markets and supply chains. 
•	Understand underground gas storage facilities and processes
•	Be familiar with gas to power technologies

Treści kształcenia:

Natural gas resources
Natural gas pipeline systems
Pipeline hydraulics and thermal analysis
Pressure regulator station and compressor station sizing calculations
Flow metering and custody transfer operations
LNG shipping technologies and processes
Natural gas transport optimization case studies. 
Natural gas end use applications, incl. gas to power (CCGT/CHP plants)
Natural gas storage
Renewable gas production, power-to-gas technologies
Design calculations of selected natural gas supply chain elements
Design calculations and sizing of selected energy systems using software package, e.g. gas fired power plants.

Metody oceny:

Comprehensive final test 60% and completion of projects 40%.

Egzamin:

nie

Literatura:

X. Wang and M. Economides. Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, 2010.
V. Smil. Natural Gas: Fuel for the 21st Century, John wiley & Sons, 2015.
S. Mokhatab, W.Poe, J.Mak Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, 2018.
S. Mokhatab, J.Mak,J.V. Valappil, D.A. Wood, Handbook of Liquefied Natural Gas, Gulf Professional Publishing, 2016

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

.

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii gazownictwa. Zna aspekty ekonomiczne, ochrony środowiska, elementy zarządzania sieciami gazowymi i ograniczenia związane z bezpieczeństwem obiektów gazowniczych.

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów. Wykonanie
projektów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W10, IS_W09

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę o wybranych elementach inżynierii gazownictwa

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów. Wykonanie projektów.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W12

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Posiada umiejętności obliczeń projektowych wybranych elementów w obiektach gazowniczych

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów. Wykonanie projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U09, IS_U12, IS_U10

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania nabytej wiedzy.

Weryfikacja:

Zaliczenie kolokwiów. Wykonanie projektów

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe: