Nazwa przedmiotu:

Indoor Environment Engineering II

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Environmental Engineering

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISISR-ISA-7406

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Zapoznanie się z literaturą - 15 godz. 
Wykłady – 15 godz.
Zajęcia projektowe - 30 godz.
Samodzielne wykonanie obliczeń – 15 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

angielski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

1.	HES (Work Environment Protection)
2.	Thermodynamics
3.	Fluid Mechanics
4.	Ventilation and air-conditioning
5.	Indoor environemt engineering I

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

The main purpose of the subject is to introduce students to detail knowledge about modern solutions and services integrated in smart buildings for readiness for fulfilling users’ needs and limitation of energy consumption.
Students should acquire the skills in determination of appropriate solutions for smart buildings.

Treści kształcenia:

Lectures:
Heat generators – furnices and boilers
Heat Pump systems
Ground heat exchangers for air pre-heating and pre-cooling
Solar collectors
Photovoltaic - power generation and control
Nearly zero energy building 
Life Cycle Design in building analysis
Guided projects:
Calculation of smart readiness indicator
Analysis of building energy consumption
Life cycle assessment

Metody oceny:

Lecture: Students will have to pass the multiple choice test.
Project: Students will have to pass the tests from each topic
Arithmetic average of the 1 test from lectures and tests from practical projects.

Egzamin:

nie

Literatura:

ASHRAE Handbook – Fundamentals
REHVA Journals
REHVA Guidebooks
CIBSE Manuals

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia obiektów i instalacji wentylacji i klimatyzacji a także zna zasady zrównoważonego rozwoju.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów.
Ocena ciągła pracy bieżącej na ćwiczeniach. Zaliczenie 4 kolokwiów w semestrze.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka W02:

Posiada szczegółową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji w zakresie systemów wentylacji i   klimatyzacji.

Weryfikacja:

Zaliczenie wykładów.
Ocena ciągła pracy bieżącej na ćwiczeniach. Zaliczenie 4 kolokwiów w semestrze.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W15

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi dobrać specyficzne urządzenia stosowane w wentylacji i klimatyzacji.

Weryfikacja:

Ocena ciągła pracy bieżącej na ćwiczeniach. Zaliczenie 4 kolokwiów w semestrze.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U05

Powiązane charakterystyki obszarowe:

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania nabytej wiedzy.

Weryfikacja:

Ocena ciągła pracy bieżącej na ćwiczeniach. Dwa kolokwia w ciągu semestru.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K01

Powiązane charakterystyki obszarowe:

Charakterystyka K02:

Potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie wykonywane zadania.

Weryfikacja:

Ocena ciągła pracy bieżącej na ćwiczeniach w zespołach.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: