Nazwa przedmiotu:

Procesy oczyszczania wody i ścieków przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Małgorzata Perchuć

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

1110-ISGOD-MSP-2508

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2023/2024

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Obecność na wykładach - 15 h,
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 5 h,
Przygotowanie do kolokwium, obecność na kolokwium - 20 h, 
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 h,
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 20 h,
Przygotowanie raportów z ćwiczeń laboratoryjnych - 15 h,
Razem - 90 h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

nie dotyczy

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 15h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Poznanie problematyki związanej z dostosowaniem jakości pobieranej wody do potrzeb technologicznych w przemyśle oraz usuwaniem zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych. Efektem kształcenia będzie zrozumienie procesów stosowanych do korekty jakości wody na potrzeby przemysłowe, procesów oczyszczania typowych ścieków powstających w zakładach oraz umiejętność tworzenia koncepcji technologicznej oczyszczania wody i ścieków przemysłowych.

Treści kształcenia:

Wykład:
1. Źródła wody ujmowanej do celów przemysłowych. Wymagania jakościowe stawiane wodzie wykorzystywanej w przemyśle. Procesy termicznego i chemicznego strącania stosowane do zmiękczania wody przemysłowej. Zasady procesów, parametry technologiczne, przykłady zastosowania w technice. 2. Proces wymiany jonowej stosowany do zmiękczania i demineralizacji wody przemysłowej. Zasada procesu. Wymieniacze jonowe. Układy technologiczne, efektywność uzdatniania wody. 3. Procesy fizyczne i chemiczne odgazowania wody: istota procesów, czynniki wpływające na skuteczność procesów, technologiczna charakterystyka różnych metod usuwania gazów z wody. 4. Procesy membranowe. Zasada i charakterystyka procesów membranowych Charakterystyka membran. Zanieczyszczenie membran i sposoby jego ograniczania. Zakres przygotowania wody przed i po procesie membranowym. Praktyczne przykłady zastosowania procesów membranowych w uzdatnianiu wody do celów przemysłowych. 5. Wskaźnik równoważnej liczby mieszkańców. Ładunki zanieczyszczeń w zależności od rodzaju przemysłu. Podział ścieków przemysłowych na grupy i ich charakterystyka 6. Rodzaje ścieków wymagających oczyszczania chemicznego. Podział i charakterystyka procesów . Procesy oczyszczania ścieków o charakterze kwaśnym lub alkalicznym. 7. Oczyszczanie ścieków zawierających oleje i tłuszcze. 8. Charakterystyka ścieków z przemysłu spożywczego. Metody oczyszczania.
Laboratoria:
1. Zmiękczanie wody metodą strącania chemicznego 2. Odmineralizowanie wody metodą wymiany jonowej i odwróconej osmozy 3. Usuwanie metali ze ścieków przemysłowych metodą chemicznego strącania 4. Usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych metodą koagulacji.

Metody oceny:

wykład: zaliczenie pisemnego kolokwium ćwiczenia laboratoryjne: Obecność na wszystkich zajęciach, zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 0,6 • W + 0,4 • L

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Kowal A., Świderska-Bróż M.: „Oczyszczanie wody”. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1996. 2. Praca zbiorowa pod red. Nawrockiego J., Biłozora S.: „Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne”. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa - Poznań, 2000. 3. Bodzek M., Konieczny K.: „Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody”. Ofic. Wyd. Projprzem-Eko, Bydgoszcz, 2005 4. Chomicz D.: „Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach”. Arkady, Warszawa, 1989. 5. Stańda J.: „Woda do kotłów parowych i obiegów siłowni cieplnych”. WNT, Warszawa,1992 . 6. Sierakowski E., Mrożek J.: „Kontrola wody i pary w energetyce”. WNT, Warszawa, 1979. 7. Anielak A: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN Warszawa, 2002 8. Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN Warszawa, 2003 9. Meinck F i in: Ścieki przemysłowe. Arkady, Warszawa 1980 10. Koziorowski B.: Ścieki przemysłowe, WNT Warszawa, 1980 11. Ruffer H, Rosenwinkel K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Projprzem Eko, Bydgoszcz 1998

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W01:

Posiada wiedzę w zakresie teorii, efektywności i praktycznego wykorzystania fizycznych oraz chemicznych procesów związaną z dostosowaniem jakości pobieranej wody do potrzeb technologicznych w przemyśle i usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych

Weryfikacja:

kolokwium, zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W20

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o

Charakterystyka W02:

Posiada wiedzę z zakresu metodyk prowadzenia i analizy badań procesów oczyszczania wody i ścieków przemysłowych

Weryfikacja:

zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_W11

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_W, I.P7S_WG.o, III.P7S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U01:

Potrafi samodzielnie przeanalizować, opisać i ocenić przebieg procesów fizycznych i chemicznych w urządzeniach do oczyszczania wody do celów przemysłowych oraz urządzeniach do oczyszczania ścieków przemysłowych.

Weryfikacja:

kolokwium, zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U16

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_U, I.P7S_UW.o, I.P7S_UO, III.P7S_UW.o

Charakterystyka U02:

Posiada umiejętność prowadzenia podstawowych badań technologicznych, w tym przede wszystkim określania wpływu parametrów technologicznych na przebieg procesów, ustalania optymalnych wartości tych parametrów, interpretacji wyników badań oraz przygotowywania raportów z tych badań.

Weryfikacja:

zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_U22

Powiązane charakterystyki obszarowe: III.P7S_UW.o, P7U_U, I.P7S_UU

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K01:

Potrafi pracować w zespole przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z oczyszczaniem wody i ścieków przemysłowych.

Weryfikacja:

wspólne sprawozdania z ćwiczeń wykonanych w zespole

Powiązane charakterystyki kierunkowe: IS_K04

Powiązane charakterystyki obszarowe: P7U_K, I.P7S_KR