Nazwa przedmiotu:

Fizyka budowli II (KBI)

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka,

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

1080-BUKBI-IZP-0603

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2022/2023

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Razem 50 godz. = 2 ECTS: 10h wykładów + 10h ćwiczeń projektowych + praca własna 30h.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Razem 20 godz. = 1 ECTS: 10h wykładów + 10h ćwiczeń projektowych.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Razem 25 godz. = 1 ECTS: 10h ćwiczeń projektowych + 15h poświęconych pracy nad projektem.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne, Materiały Budowlane, Kosztorysowanie i Fizyka Budowli (sem.5).

Limit liczby studentów:

30 OS/ GRUPĘ

Cel przedmiotu:

Student nabywa umiejętności oceny parametrów energetycznych budynków, poznaje sposoby i metody poprawy ich charakterystyki energetycznej oraz wykonywania audytu energetycznego, projektu termomodernizacji i świadectwa energetycznego. Poznaje treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w budownictwie i alternatywnych źródeł jej pozyskiwania. Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej.

Treści kształcenia:

1. Diagnozowanie energochłonności budynków istniejących - audyt energetyczny, - świadectwo energetyczne
2. Termomodernizacja budynków istniejących (stan prawny).
3. Zasady projektowania ocieplenia przegród zewnętrznych w budynku istniejącym. 
4. Alternatywne źródła energii wykorzystywane w bilansie energetycznym budynku - pompa ciepła, - kolektory słoneczne, - kotły na paliwa odnawialne, - biogaz, gaz wysypiskowy, - wiatraki i małe elektrownie wodne. 
5. Ocena efektywności termomodernizacji. 
6. Przykłady rozwiązań termomodernizacyjnych krajów europejskich.
7. Mostki termiczne, ich rodzaje, skutki występowania i sposoby likwidacji - termowizja

Metody oceny:

Pracą semestralną jest wykonanie świadectwa energetycznego dla małego budynku mieszkalnego (przy pomocy arkusza kalkulacyjnego). Zajęcia kończą się kolokwium. 
Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z kolokwium po wykonaniu pracy semestralnej.

Egzamin:

tak

Literatura:

Skrypty , publikacje: 
[1] „Budownictwo ogólne tom2” Praca zbiorowa – Arkady 2005;
[2] . „Budownictwo zrównoważone Wybrane zagadnienia Fizyki Budowli” A. Kaliszuk-Wietecka 2017 
[3]. „Budynki energoefektywne” A. Kaliszuk-Wietecka, A. Węglarz 2019 
[4]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych (DzU z 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami);
[5] Dyrektywa Europejska EPD 2002/91/WE (z późniejszymi nowelizacjami) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
[6] Ustawa 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 1998 r. nr 162 poz.1121 z późniejszymi zm);
[7] Rozporządzenie w sprawie metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej z 2015 r. z późniejszymi zmianami)

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W1:

Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym.

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W01, K1_W09, K1_W14

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U1:

Potrafi wskazać właściwe usprawnienia termomodernizacyjne.

Weryfikacja:

ćwiczenia projektowe, obrona i egzamin.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U03, K1_U11, K1_U15, K1_U17, K1_U21

Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K1:

Studiuje literaturę, prasę techniczną i informację na temat zagadnień związanych z przedmiotem.

Weryfikacja:

obrona projektu.

Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K07, K1_K01, K1_K05, K1_K06

Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P6S_KK, P6U_K, I.P6S_KR, I.P6S_KO